Załącznik nr 1 do siwz

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................ Nr NIP  ..........................................................................

Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................

nr telefonu ........................................................................ nr faxu ...........................................................................

Adres mailowy ……………………………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

## Dostawę spektrometru ze wzbudzeniem

## w plazmie indukcyjnej sprzężonej z detektorem mas (ICP-MS)”

składam niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto

…................................................................. (w tym podatek VAT według obowiązującej stawki)

- Oświadczam, że:

- Oferowany sprzęt posiada następujące „Parametry techniczne”:

| Lp. | Parametr | Zakres parametru | Parametr oferowany przez Wykonawcę * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres dynamiczny detektora | 10 rzędów |  |
|  |  | powyżej 10 rzędów |  |
|  | Tworzenie tlenków (tryb bez gazu) [CeO/Ce] | 2,0 % - 1,51 % |  |
|  |  | 1,5 % i mniej |  |
|  | Granice wykrywalności ng/l (ppt): 115In – średnie masy, tryb pracy bez gazu | powyżej 0,1 ng/l |  |
|  |  | 0,1 ng/l i mniej |  |
|  | Granice wykrywalności ng/l (ppt): 209Bi lub 238U – wysokie masy, tryb pracy bez gazu | poniżej 0,1 ng/l |  |
|  |  | 0,1 i mniej |  |
|  | Stabilność krótkoterminowa (min. 20 min) | powyżej 2 % RSD |  |
|  |  | 2 % i mniej RSD |  |
|  | Stabilność długoterminowa (min. 2 h) | powyżej 3 % RSD |  |
|  |  | 3 % i mniej RSD |  |
|  | Maksymalne zużycie argonu | 20 l/min. i powyżej |  |
|  |  | Poniżej 20 l/min do 15 l/min. |  |
|  |  | poniżej 15 l/min. |  |

* należy zaznaczyć właściwy oferowany parametr znakiem  x

- Oświadczam, że*:

(	oferuję udzielenie rękojmi i gwarancji na okres 24 miesięcy

(	oferuję udzielenie rękojmi i gwarancji na okres 25-35 miesięcy

(	oferuję udzielenie rękojmi i gwarancji na okres równy 36 miesięcy

(	oferuję udzielenie rękojmi i gwarancji na okres powyżej 36 miesięcy

( należy zaznaczyć jedną z powyższych możliwości

W przypadku niewypełnienia lub wypełnienia więcej niż jednej opcji w ww. oświadczeniu, zamawiający uzna, że wykonawca oferuje okres rękojmi i gwarancji w wymiarze określonym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji”.

- Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w siwz.

- Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

- Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy (jeżeli jest znana) | Część (zakres) zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

- Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

- Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

..............................., dn. ...............................	(kwalifikowany podpis(y) elektroniczny:

osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, lub

pełnomocnika Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej)

# Comments

To usuwamy i przenosimy do formularza cenowego.