## RAZEM
AKCESORIA CHROMATOGRAFICZNE I ASA 2015
pakiet nr 1 Akcesoria do ASA
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Drut do czyszczenia nebulizera spektrofotometru Varian SpectrAA | 1 |  | 1 | op. | 5 | szt. | 5 | szt.
2 | Wężyk dozujący (kapilara) do autosamplera spektrometru absorpcji atomowej ZEEnit 700 firmy Analytic Jena | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
3 | Naczynia do roztworów specjalnych do autosamplera Analytic Jena MP-60, poj. ok. 5 ml | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt.
4 | Naczynia do próbek do autosamplera Analytic Jena MP-60, poj. ok. 1,5 ml | 4 |  | 4 | op. | 1000 | szt. | 4000 | szt.
5 | Kuwety grafitowe z platformą do spektrometru Analytic Jena ZEEnit 700 | 6 |  | 6 | op. | 10 | szt. | 60 | szt.
pakiet nr 2 Akcesoria do ASA 1
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Szklany filtr o długości 10 cm ze spiekiem 2 sinter do oznaczania rtęci metoda bezpłomieniowąProducent Thermo Elemental nr kat 4013 170/80371 | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt.
pakiet nr 3 Akcesoria do ASA 2
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Cela kwarcowa do oznaczania zimnych par rtęci z zamkniętymi końcówkami, do przystawki VGA-77 spektrometru absorpcji atomowej Varian SPECTRAA 220 | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | Cela kwarcowa do oznaczania zimnych par rtęci z zamkniętymi końcówkami, do przystawki VGA-77 spektrometru absorpcji atomowej | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | długość 15 cm
3 | Lampa deuterowa nr 5610021800 |  | 1 | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt.
4 | Wialki 2 ml PLTHN do karuzeli nr kat. 9910028200 |  | 1 | 1 | op. | 500 | szt. | 1 | op
5 | Kuwety grafitowe do oznaczania chromu nr katalogowy 63 1000 12 00 lub P 303 |  | 1 | 1 | op. | 10 | szt. | 1 | op
pakiet nr 4 Akcesoria do ASA 3
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Lampa z katodą wnękową niekodowana, do oznaczania antymonu, | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji atomowej ZEEnit 700 firmy Analytic Jena
2 | Lampa z katodą wnękową niekodowana, do oznaczania arsenu | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji ZEEnit 700 firmy Analytic Jena
3 | Lampa z katodą wnękową niekodowana, do oznaczania selenu | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji ZEEnit 700 firmy Analytic Jena
4 | Lampa z katodą wnękową (HCL) kodowana, do oznaczania ołowiu (Pb) | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji Solar S4
5 | Lampa z katodą wnękową (HCL) kodowana, do oznaczania kadmu (Cd) | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji Solar S4
6 | Lampa z katodą wnękową (HKL) kodowana, do oznaczania sodu | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | Kodowana do oznaczania sodu, dopasowana do karuzeli Varian Spectr AA-250 Plus
pakiet nr 5 Akcesoria do ASA 4
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Rurki szklane o długości 17 cm do oznaczania arsenu na przystawce VGA-77 | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | do spektrofotometru Varian Spectr AA-250 PLUS,
pakiet nr 6 Akcesoria do ASA 5
lp | NAZWA | OLS | OLKo | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Zestaw uszczelek do komory mgielnej do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi Solvent – Kit do aparatu SALAAR S4 | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | do spektrofotometru Solaar S4
pakiet nr 7 Akcesoria do chromatografii
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Uszczelki grafitowe krótkie do kolumn kapilarnych; do chromatografu Agilent 6890N, ID 0,5 mm – nr kat. 5080-8853 lub równoważne | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 1 | op
2 | Uszczelka do dozownika Split/Splitless do chromatografu Agilent 6890N, pozłacana – nr kat. 18740-20885 lub równoważna | 2 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt.
3 | Glass PrESS-Fit connector 250-250um 10/pk, do łączenia kolumn kapilarnych GC/MS o śr. 250 µm, Agilent nr. kat. 5062-3556 | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt.
4 | Strzykawka do autosamplera Agilent 7683B; poj. 5 µl, dokładność ±1%, z igłą niewymienną zwężoną w końcowej części ga 23-26s dł. 42 mm, koniec igły stożkowy, tłoczek z końcówką teflonową, nr kat. 5181-1273 lub równoważna spełniająca wymagania | 2 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt.
5 | Linery szklane deaktywowane do dozownika Agilent 6890 Split/Splitless; z wełną szklaną, nr kat. 5183-4647 | 5 |  | 5 | op. | 1 | szt. | 5 | szt.
6 | Mikrostrzykawka 10 µL 701 N (Sixpack) (26s/51/2), do zastrzyków manualnych (Hamilton 80366) | 1 |  | 1 | op. | 6 | szt. | 6 | szt.
7 | Liner szklany do GC 7890B (Agilent 5190-4047) | 2 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt.
8 | Uszczelki długie 85% Vespel/15% grafit, 0,4 mm I.D. do interfejsu MSD (Agilent 5062-3508) | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt.
9 | Uszczelki krótkie 85% Vespel/15% grafit, 0,4 mm I.D. do chromatografu 7890B (Agilent 5181-3323) | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt.
10 | Filtr gazu nośnego do GC-MS Agilent 7890B/5977 (Agilent CP 17973) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
11 | Deflektor gazu z pieca chromatografu Agilent 7890B (Agilent G15-30-80650 lub równoważny) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
12 | O-ring fluorokarbonowy do linerów do chromatografu Agilent 7890B (Agilent 5188-5365) | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt.
13 | Filtr pochłaniający na linię splitową z O-ringami do chromatografu Agilent 7890B (Agilent G1544-80530) | 1 |  | 1 | op. | 1 | kpl. | 1 | szt.
14 | Olej do pompy wstępnej Pfeiffer Duo (Inland 45) | 1 |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml
15 | olej do pompy próżniowej "BOC Edwards 45 vacuum pump oil" nr kat. H11022015 | 1 |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml
16 | Smar próżniowy do spektrometru Agilent 5977 (Agilent 6040-0289) | 1 |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g
17 | Pręt parkujący do wieży Agilent 7683B i chromatografu 7890B (Agilent 05890-61525) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
18 | Kapilara PEEK; OD 1/16”, ID 0,04”, kolor naturalny | 1 |  | 1 | szt. | 2 | metry | 2 | metry
19 | Stojak (rak) na naczynia chromatograficzne 12x32 mm (Agilent 9301-0722, Restek #22856 lub równoważny) | 2 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt.
20 | Zakrętki do naczynek chromatogrficznych z polipropylenu koloru czerwonego z uszczelkami z czerwonego teflonu i silikonu (Agilent nr. kat. 5182-0719 Lub La-Pha-Pack nr. kat. 09 15 1176) | 2 |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
21 | Naczynia na rozpuszczalniki płuczące do autosamplera Agilent 7683B, szkło bezbarwne z zaznaczonym poziomem napełniania, wraz z zakrętkami | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt.
22 | Naczynia chromatograficzne 15x45 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami szkło bezbarwne, poj. 4 ml, z zakrętką z gwintem i uszczelką silikon/PTFE | 1 |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt.
23 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, z gwintem do autosamplera Agilent 6890 N szkło oranżowe lub brązowe z polem do opisywania, poj. 1,5 ml (Agilent nr. kat. 5182-0716 lub La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520) | 2 |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt.
24 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 7683B; szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, z zakrętką z gwintem i uszczelką czerwona guma silikonowa/bezbarwny PTFE, zakretki z PP niebieskie | 5 |  | 5 | op. | 100 | szt. | 500 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami,
25 | Uszczelki do naczynek chromatograficznych czerwony teflon/biały silikon (Agilent nr. kat. 5182-0730) | 3 |  | 3 | op. | 100 | szt. | 300 | szt.
26 | Septy PTFE/silikon, 0,22 mm grubość 3,2 mm LaPhaPack nr 22021108 | 1 |  | 1 | op. | 1000 | szt. | 1000 | szt.
27 | Sparger do koncentratora Stratum 25 mL ze złączkami Agilent 5182-0845 | 1 |  | 1 | szt. | 1 | kpl. | 1 | szt.
28 | Pętla dozująca do autosamplera AQUATek 1020 25 mL, nr kat. Tekmar 15-0545-167 | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt.
pakiet nr 8 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 2
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | kolumna do HPLC Hypersil Gold C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważne odpowiednia do oznaczania barwników syntetycznych | 2 |  | 2 | szt | 1 | szt. | 2 | szt.
2 | Prekolumny Hypersil Gold C18 10x4,6mm, 5µm do kolumny do HPLC Hypersil Gold C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważne Prekolumny Hypersil Gold C18 10x4,6mm, 5µm lub równoważne | 3 |  | 3 | op. | 4 | szt. | 4 | op
3 | kolumna do HPLC Syncronics aQ C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważna odpowiednia do oznaczania substancji słodzących | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 2 | szt.
4 | Prekolumny Syncronics aQ C18 10x4,6mm, 5μm do kolumny do HPLC Syncronics aQ C18 250x4,6mm, 5μm | 2 |  | 2 | op. | 4 | szt. | 2 | op
5 | Końcówka wymienna do bezpośredniego połączenia uchwytu (holdera) prekolumny z kolumną Thermoelectron nr kat. 850-RT Replacement CPI Tips standard | 1 |  | 1 | op. | 3 | szt. | 1 | op
6 | kolumna do HPLC BDS Hypersil C18 250x4,6mm, 5μm, odpowiednia do oznacznia konserwantów w środkach spożywczych lub równoważna odpowiednie do oznaczania np. patuliny witaminy C | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 2 | szt.
7 | Prekolumna do kolumna do HPLC BDS Hypersil C18 250x4,6mm, 5μm; wym. 10x4,6mm, 5µm lub równoważne odpowiednie do oznaczania konserwantów w środkach spożywczych | 2 |  | 2 | op. | 4 | szt. | 2 | op
8 | uchwyt do prekolumny Uniguard Cartridge Holder odpowiedni do prekolumny 10x4/4,6 mm | 2 |  | 2 | szt | 1 | szt. | 2 | szt.
pakiet nr 9 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 4
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zamknięciami; szkło oranżowe z polem do opisu i podziałką, z zamknięciem polietylenowym typu „snap ring” oraz uszczelką biały silikon/niebieski PTFE z nacięciem krzyżowym, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, poj 1,5 ml. | 22 |  | 22 | op. | 100 | szt. | 25 | op |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
2 | Stojak (rak) na naczynia chromatograficzne 12x32 mm (Agilent 9301-0722, Restek #22856 lub równoważny) | 2 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt.
3 | Wkładki do naczynek chromatograficznych (vial insert); 250 µl glass with polimer feet Agilent nr 5181-1270 lub równoważne | 3 |  | 3 | op. | 100 | szt. | 3 | op
4 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 6890 N szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, z zakrętką z gwintem i uszczelką czerwona guma silikonowa/bezbarwny PTFE | 15 |  | 15 | op. | 100 | szt. | 22 | op |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
5 | Zakrętki do naczynek chromatogrficznych z polipropylenu koloru czerwonego z uszczelkami z czerwonego teflonu i silikonu (Agilent nr. kat. 5182-0719 Lub La-Pha-Pack nr. kat. 09 15 1176) | 2 |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
6 | Naczynia na rozpuszczalniki płuczące do autosamplera Agilent 7683B, szkło bezbarwne z zaznaczonym poziomem napełniania, wraz z zakrętkami | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt.
7 | Naczynia chromatograficzne 15x45 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami szkło bezbarwne, poj. 4 ml, z zakrętką z gwintem i uszczelką silikon/PTFE | 1 |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt.
8 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, z gwintem do autosamplera Agilent 6890 N szkło oranżowe lub brązowe z polem do opisywania, poj. 1,5 ml (Agilent nr. kat. 5182-0716 lub La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520) | 2 |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt.
9 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 7683B; szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, z zakrętką z gwintem i uszczelką czerwona guma silikonowa/bezbarwny PTFE, zakretki z PP niebieskie | 5 |  | 5 | op. | 100 | szt. | 500 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami,
10 | Uszczelki do naczynek chromatograficznych czerwony teflon/biały silikon (Agilent nr. kat. 5182-0730) | 3 |  | 3 | op. | 100 | szt. | 300 | szt.
11 | Septy PTFE/silikon, 0,22 mm grubość 3,2 mm LaPhaPack nr 22021108 | 1 |  | 1 | op. | 1000 | szt. | 1000 | szt.
pakiet nr 10 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 7
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | uszczelki do pompy chromatografu cieczowego Agilent 1100 nr 5063-6589 lub równoważne | 3 |  | 3 | op. | 1 | szt. | 3 | op
pakiet nr 11 AKCESORIA DO SOXLETA
lp | NAZWA | OLS | OLK | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Naczynka 300 ml do ekstrakcji do aparatu Soxhleta Buchi B-811; nr kat. 37377 | 1 |  | 1 | zestaw | 4 | szt. | 1 | zestaw
2 | Część ekstrakcyjna do aparatu Soxhleta Büchi B-811 | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt.
3 | Naczynka szklane ze spiekiem do aparatu do hydrolizy typ B-411( do aparatu Soxhleta Buchi B-811) nr kat. 37281 | 1 |  | 1 | zestaw | 4 | szt. | 1 | zestaw
4 | Uszczelki gumowe do aparatu do hydrolizy typ B-411(do aparatu Soxhleta Buchi B-811) nr kat. 37381 | 1 |  | 1 | zestaw | 8 | szt. | 1 | zestaw
pakiet 12 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII JONOWEJ
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
1 | Kolumna do chromatografu jonowego, IonPAc AS9-HC Analytical (4 X 250 mm) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | Samoregenerujący się wzmacniacz jonowy (supresor) do chromatografu jonowego Dionex, typ ASRS ULTRA II 4 mm, P/N 061561 | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
3 | Zatyczki do fiolek PolyVial 5 ml, z filtrem, P/N 038009 | 8 |  | 8 | op. | 250 | szt. | 2000 | szt.
4 | Wymieniacz kationowy H; kolumienki OnGuard II H, Dionex , P/N 057085 | 1 |  | 1 | op. | 48 | szt. | 48 | szt.
5 | prekolumna do chromatografu jonowego, IonPAc AG9-HC Guard (4 X 50 mm) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
6 | Wymieniacz kationowy Ag; kolumienki OnGuard II Ag, Dionex , P/N 057089 | 1 |  | 1 | op. | 48 | szt. | 48 | szt.
7 | Fiolki do podajnika próbek Dionex AS40; PolyVial 5 ml | 16 |  | 16 | op. | 250 | szt. | 4000 | szt.
pakiet nr 13 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 8
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | Cena całkowita netto | Stawka VAT | VAT naliczony | Kwota całkowita brutto
27 | Sparger do koncentratora Stratum 25 mL ze złączkami Agilent 5182-0845 | 1 |  | 1 | szt. | 1 | kpl. | 1 | szt.
28 | Pętla dozująca do autosamplera AQUATek 100 25 mL, nr kat. Tekmar 15-0545-167 | 1 |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt.

## SZ-N
AKCESORIA CHROMATOGRAFICZNE I ASA 2015
pakiet nr 1 Akcesoria do ASA
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LEP | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Drut do czyszczenia nebulizera spektrofotometru Varian SpectrAA | 1 |  |  |  | 1 | op. | 5 | szt. | 5 | szt. |  |  |  |  | 45 | 45 | 23 | 10.35 | 55.35
2 | Kartoniki do czyszczenia i ustawiania palnika spektrofotometru absorpcji atomowej Varian SpectrAA |  |  |  |  | 0 | op. | 50 | szt. | 0 | szt. |  |  |  |  | 35 | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Prowadnik wężyka dozującego do autosamplera MPE 60 do spektrometru absorpcji ZEEnit 700 firmy Analytic Jena, |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. | 0 | szt. |  |  |  |  | 76 | 0 | 23 | 0 | 0
4 | Wężyk dozujący (kapilara) do autosamplera spektrometru absorpcji atomowej ZEEnit 700 firmy Analytic Jena | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  |  | 280 | 280 | 23 | 64.4 | 344.4
5 | Wkładka urządzenia do dozowania próbek (kanał pipetowania do pieca grafitowego) do spektrometru absorpcji ZEEnit 700 firmy Analytic Jena |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. | 0 | szt. |  |  |  |  | 541 | 0 | 23 | 0 | 0
6 | Wężyki do pompy do spektrometru Varian SIPS – Ø 0,89 (Orange/Orange) |  |  |  |  | 0 | op. | 10 | szt. | 0 | szt. |  |  |  |  | 370 | 0 | 23 | 0 | 0
7 | Elektrody do spektrometru Analytic Jena ZEEnit 700; |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | komplet | 0 | komplet |  |  |  |  | 800 | 0 | 23 | 0 | 0
8 | Naczynia do roztworów specjalnych do autosamplera Analytic Jena MP-60, poj. ok. 5 ml | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt. |  |  |  |  | 620 | 620 | 23 | 142.6 | 762.6
9 | Naczynia do próbek do autosamplera Analytic Jena MP-60, poj. ok. 1,5 ml | 4 |  |  |  | 4 | op. | 1000 | szt. | 4000 | szt. |  |  |  |  | 250 | 1000 | 23 | 230 | 1230
10 | Wkład pieca grafitowego do spektrometru Analytic Jena ZEEnit 700; |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. | 0 | szt. |  |  |  |  | 4000 | 0 | 23 | 0 | 0
11 | Kuwety grafitowe z platformą do spektrometru Analytic Jena ZEEnit 700 | 6 |  |  |  | 6 | op. | 10 | szt. | 60 | szt. |  |  |  |  | 6000 | 36000 | 23 | 8280 | 44280
[16 empty] | suma | 37945 |  | suma | 46672.35
pakiet nr 2 Akcesoria do ASA 1
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LEP | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Szklany filtr o długości 10 cm ze spiekiem 2 sinter do oznaczania rtęci metoda bezpłomieniowąProducent Thermo Elemental nr kat 4013 170/80371 Dostawca Spektro Lab Warszawa |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 230 | 0 | 23 | 0 | 0
[16 empty] | suma | 230 |  | suma | 282.9
pakiet nr 3 Akcesoria do ASA 2
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Cela kwarcowa do oznaczania zimnych par rtęci z zamkniętymi końcówkami, do przystawki VGA-77 spektrometru absorpcji atomowej Varian SPECTRAA 220 | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 700 | 700 | 23 | 161 | 861
[16 empty] | suma | 1400 | suma | 322 | 1722
pakiet nr 3 Akcesoria do ASA 3
lp | NAZWA | OLS | OLKo | OLKP | OLSz | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | Lampa z katodą wnękową (HCL) kodowana, do oznaczania rtęci (Hg) |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. | 0 | szt. |  |  |  | średnica lampy 37-38 mm, liczba bolców 7, współpracująca z aparatem Solaar S4 firmy Thermo Elemental | 2450 | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Lampa z katodą wnękową niekodowana, do oznaczania antymonu, | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji atomowej ZEEnit 700 firmy Analytic Jena | 2467 | 2467 | 23 | 567.41 | 3034.41
4 | Lampa z katodą wnękową niekodowana, do oznaczania arsenu | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji ZEEnit 700 firmy Analytic Jena | 2468 | 2468 | 23 | 567.64 | 3035.64
5 | Lampa z katodą wnękową kodowana, do oznaczania antymonu | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji ZEEnit 700 firmy Analytic Jena | 2358 | 2358 | 23 | 542.34 | 2900.34
7 | Lampa z katodą wnękową niekodowana, do oznaczania chromu |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. | 0 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji ZEEnit 700 firmy Analytic Jena | 2356 | 0 | 23 | 0 | 0
[16 empty] | suma | 7293 | suma | 1677.39 | 8970.39
pakiet nr 4 Akcesoria do ASA 4
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Rurki szklane o długości 17 cm do oznaczania arsenu na przystawce VGA-77 |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. |  |  |  | do spektrofotometru Varian Spectr AA-250 PLUS, | 200 | 0 | 23 | 0 | 0
[16 empty] | suma | 0 | suma | 92 | 492
pakiet nr 5 Akcesoria do chromatografii
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Kartridż wymienny pochłaniający tlen, węglowodory i wilgoć zgodny z uchwytem ściennym do chromatografu Agilent 5183-4600 |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 178 | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Wkład adsorpcyjny do pochłaniacza wilgoci do chromatografu Agilent MT400-2 |  |  |  |  | 0 | op. | 500 | ml |  | ml |  |  |  | jednokrotne napełnienie | 300 | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Szczotka czyszcząca do kolektora FID chromatografu gazowego Agilent 6890N nr. kat. 8710-1346 lub równoważny |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 30 | 0 | 23 | 0 | 0
4 | O-ring do dozownika Agilent 6890 Split/Splitless; nr kat. 5180-4182 lub równoważny |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 50 | 0 | 23 | 0 | 0
5 | Uszczelki grafitowe krótkie do kolumn kapilarnych; do chromatografu Agilent 6890N, ID 0,5 mm – nr kat. 5080-8853 lub równoważne |  |  |  |  | 0 | op. | 10 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 330 | 0 | 23 | 0 | 0
6 | Uszczelka do dozownika Split/Splitless do chromatografu Agilent 6890N, pozłacana – nr kat. 18740-20885 lub równoważna | 2 |  |  |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. |  |  |  |  | 90 | 180 | 23 | 41.4 | 221.4
7 | Glass PrESS-Fit connector 250-250um 10/pk, do łączenia kolumn kapilarnych GC/MS o śr. 250 µm, Agilent nr. kat. 5062-3556 | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt. |  |  |  |  | 315 | 315 | 23 | 72.45 | 387.45
8 | Strzykawka do autosamplera Agilent 7683B; poj. 5 µl, dokładność ±1%, z igłą niewymienną zwężoną w końcowej części ga 23-26s dł. 42 mm, koniec igły stożkowy, tłoczek z końcówką teflonową, nr kat. 5181-1273 lub równoważna spełniająca wymagania | 2 |  |  |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. |  |  |  |  | 250 | 500 | 23 | 115 | 615
9 | Linery szklane deaktywowane do dozownika Agilent 6890 Split/Splitless; z wełną szklaną, nr kat. 5183-4647 | 5 |  |  |  | 5 | op. | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 156 | 780 | 23 | 179.4 | 959.4
10 | Zakrętki do naczyń chromatograficznych wraz z septami; zakrętki polipropylenowe niebieskie z uszczelkami czerwona guma silikonowa/teflon do naczyń Agilent 5182-0714, nr kat. 5182-0717 |  |  |  |  | 0 | op. | 100 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 50 | 0 | 23 | 0 | 0
11 | Strzykawka 250 µl wraz z uszczelką do autosamplera Dionex ASI-100 ; 1700 RN (22s/2”/2), bez igły nr kat Hamilton7657-01 lub równoważna |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 1500 | 0 | 23 | 0 | 0
12 | Lampa ksenonowa 150W do detektora fluorescencyjnego Dionex RF 2000; Part no. 5057.1000 lub równoważna |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 3500 | 0 | 23 | 0 | 0
13 | Mikrostrzykawka 10 µL 701 N (Sixpack) (26s/51/2), do zastrzyków manualnych (Hamilton 80366) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 6 | szt. | 6 | szt. |  |  |  |  | 994 | 994 | 23 | 228.62 | 1222.62
14 | Liner szklany do GC 7890B (Agilent 5190-4047) | 2 |  |  |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. |  |  |  |  | 150 | 300 | 23 | 69 | 369
15 | Uszczelki długie 85% Vespel/15% grafit, 0,4 mm I.D. do interfejsu MSD (Agilent 5062-3508) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt. |  |  |  |  | 345 | 345 | 23 | 79.35 | 424.35
16 | Uszczelki krótkie 85% Vespel/15% grafit, 0,4 mm I.D. do chromatografu 7890B (Agilent 5181-3323) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt. |  |  |  |  | 307 | 307 | 23 | 70.61 | 377.61
17 | Filtr gazu nośnego do GC-MS Agilent 7890B/5977 (Agilent CP 17973) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  |  | 1123 | 1123 | 23 | 258.29 | 1381.29
18 | Deflektor gazu z pieca chromatografu Agilent 7890B (Agilent G15-30-80650 lub równoważny) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  |  | 1313 | 1313 | 23 | 301.99 | 1614.99
19 | O-ring fluorokarbonowy do linerów do chromatografu Agilent 7890B (Agilent 5188-5365) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt. |  |  |  |  | 71 | 71 | 23 | 16.33 | 87.33
20 | Filtr pochłaniający na linię splitową z O-ringami do chromatografu Agilent 7890B (Agilent G1544-80530) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | kpl. | 1 | szt. |  |  |  |  | 560 | 560 | 23 | 128.8 | 688.8
21 | Olej do pompy wstępnej Pfeiffer Duo (Inland 45) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml |  |  |  |  | 508 | 508 | 23 | 116.84 | 624.84
22 | olej do pompy próżniowej "BOC Edwards 45 vacuum pump oil" nr kat. H11022015 | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml |  |  |  |  | 130 | 130 | 23 | 29.9 | 159.9
23 | Smar próżniowy do spektrometru Agilent 5977 (Agilent 6040-0289) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g |  |  |  |  | 291 | 291 | 23 | 66.93 | 357.93
24 | Pręt parkujący do wieży Agilent 7683B i chromatografu 7890B (Agilent 05890-61525) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  |  | 310 | 310 | 23 | 71.3 | 381.3
25 | Kapilara PEEK; OD 1/16”, ID 0,055”, kolor naturalny | 1 |  |  |  | 1 | szt. | 2 | metry | 2 | metry |  |  |  |  | 230 | 230 | 23 | 52.9 | 282.9
[16 empty] | suma | 1775 | suma | 408.25 | 2183.25
pakiet nr 6 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 1
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | HP-88, ID 0,25 mm, 100 m, 0,20 µm,Kolumna kapilarna do GC Agilent nr kat. 112-88A.7 |  |  |  |  | 0 | szt | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 3850 | 0 | 23 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 7 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 2
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | kolumna do HPLC Hypersil Gold C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważne odpowiednia do oznaczania barwników syntetycznych |  |  |  |  | 0 | szt | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 2100 | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Prekolumny Hypersil Gold C18 10x4,6mm, 5µm do kolumny do HPLC Hypersil Gold C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważne Prekolumny Hypersil Gold C18 10x4,6mm, 5µm lub równoważne Prekolumny Hypersil Gold C18 10x4,6mm, 5µm lub równoważne |  |  |  |  | 0 | op. | 4 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 1080 | 0 | 23 | 0 | 0
3 | kolumna do HPLC Syncronics aQ C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważna odpowiednia do oznaczania substancji słodzących |  |  |  |  | 0 | szt | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 1950 | 0 | 23 | 0 | 0
4 | Prekolumny Syncronics aQ C18 10x4,6mm, 5μm do kolumny do HPLC Syncronics aQ C18 250x4,6mm, 5μm |  |  |  |  | 0 | op. | 4 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 980 | 0 | 23 | 0 | 0
5 | Końcówka wymienna do bezpośredniego połączenia uchwytu (holdera) prekolumny z kolumną Thermoelectron nr kat. 850-RT Replacement CPI Tips standard |  |  |  |  | 0 | op. | 3 | szt. |  | op |  |  |  |  | 150 | 0 | 23 | 0 | 0
6 | kolumna do HPLC Synergy RP C18 250x4,6mm, 5μm, umożliwiająca pracę ze 100% wodą jako fazą ruchomą lub równoważna odpowiednie do oznaczania np. patuliny witaminy C |  |  |  |  | 0 | op. | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 1500 | 0 | 23 | 0 | 0
7 | Prekolumna do kolumna do HPLC Synergy RP C18 250x4,6mm, 5μm; wym. 10x4,6mm, 5µm lub równoważne odpowiednie do oznaczania np. patuliny witaminy C |  |  |  |  | 0 | op. | 4 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 1000 | 0 | 23 | 0 | 0
[16 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 8 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 3
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | filtr poreakcyjny (reagent filter) do aparatu do postkolumnowej derywatyzacji Pickering PCX 5200 średnica porów 0,5 µm, numer katalogowy Pickering Laboratories 3102-9042 lub równoważne |  |  |  |  | 0 | szt | 4 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 150 | 0 | 23 | 0 | 0
[16 empty] | suma | 0 | 23 | 0 | 0
pakiet nr 9 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 4
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zamknięciami; szkło oranżowe z polem do opisu i podziałką, z zamknięciem polietylenowym typu „snap ring” oraz uszczelką biały silikon/niebieski PTFE z pojedynczym nacięciem, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, poj 1,5 ml. | 5 |  |  |  | 5 | op. | 100 | szt. | 500 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami, | 295 | 1475 | 23 | 339.25 | 1814.25
2 | Stojak (rak) na naczynia chromatograficzne 12x32 mm (Agilent 9301-0722, Restek #22856 lub równoważny) | 2 |  |  |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. |  |  |  |  | 340 | 680 | 23 | 156.4 | 836.4
3 | Wkładki do naczynek chromatograficznych (vial insert); 250 µl glass with polimer feet Agilent nr 5181-1270 lub równoważne |  |  |  |  | 0 | op. | 100 | szt. | 0 | szt. |  |  |  |  | 50 | 0 | 23 | 0 | 0
4 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 6890 N szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml, z zakrętkami polipropylenowymi niebieskimi oraz uszczelkami czerwona guma silikonowa/teflon | 2 |  |  |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt. |  |  |  |  | 210 | 420 | 23 | 96.6 | 516.6
5 | Zakrętki do naczynek chromatogrficznych z polipropylenu koloru czerwonego z uszczelkami z czerwonego teflonu i silikonu (Agilent nr. kat. 5182-0719 Lub La-Pha-Pack nr. kat. 09 15 1176) | 2 |  |  |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami | 88 | 176 | 23 | 40.48 | 216.48
6 | Naczynia na rozpuszczalniki płuczące do autosamplera Agilent 7683B, szkło bezbarwne z zaznaczonym poziomem napełniania, wraz z zakrętkami | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt. |  |  |  |  | 125 | 125 | 23 | 28.75 | 153.75
7 | Naczynia chromatograficzne 15x45 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami szkło bezbarwne, poj. 4 ml, z zakrętką z gwintem i uszczelką silikon/PTFE | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt. |  |  |  |  | 240 | 240 | 23 | 55.2 | 295.2
8 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, z gwintem do autosamplera Agilent 6890 N szkło oranżowe lub brązowe z polem do opisywania, poj. 1,5 ml (Agilent nr. kat. 5182-0716 lub La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520) | 2 |  |  |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt. |  |  |  |  | 94 | 188 | 23 | 43.24 | 231.24
9 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 7683B; szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, z zakrętką z gwintem i uszczelką czerwona guma silikonowa/bezbarwny PTFE, zakretki z PP niebieskie | 6 |  |  |  | 6 | op. | 100 | szt. | 600 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami, | 210 | 1260 | 23 | 289.8 | 1549.8
10 | Uszczelki do naczynek chromatograficznych czerwony teflon/biały silikon (Agilent nr. kat. 5182-0730) | 3 |  |  |  | 3 | op. | 100 | szt. | 300 | szt. |  |  |  |  | 81 | 243 | 23 | 55.89 | 298.89
11 | Septy PTFE/silikon, 0,22 mm grubość 3,2 mm LaPhaPack nr 22021108 | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1000 | szt. | 1000 | szt. |  |  |  |  | 2230 | 2230 | 23 | 512.9 | 2742.9
[16 empty] | suma | 4564 | suma | 1049.72 | 5613.72
pakiet nr 10 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 5
lp | NAZWA |  |  |  |  | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | kolumna do HPLC Nucleo dur 5-100 C18 Gravity 250x3mm lub równoważne odpowiednia do oznaczania amin aromatycznych |  |  |  |  | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 23 | 483 | 2583
2 | Prekolumna X Bridge C18 5 μm, 3,0 x 20mm Guard Cartridge nr kat. Waters 186003063 do kolumny do HPLC Nucleo dur 5-100 C18 Gravity 250x3mm |  |  |  |  | 1 | op. | 2 | szt. | 1 | op |  |  |  |  | 720 | 720 | 23 | 165.6 | 885.6
[16 empty] | suma | 2820 | suma | 648.6 | 3468.6
pakiet nr 11 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 6
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | kapilara stalowa 600 mm ID 0.17 mm 1/16’ do chromatografu Agilent nr 5065-9933 lub równoważna |  |  |  |  | 0 | szt | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 135 | 0 | 23 | 0 | 166.05
2 | kapilara stalowa 400 mm ID 0.17 mm 1/16’ do chromatografu Agilent nr 5021-1819 lub równoważna |  |  |  |  | 0 | szt | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 120 | 0 | 23 | 0 | 147.6
3 | nakrętka stalowa do kapilary stalowej 1/16 cala długa do chromatografu Agilent nr 5065-4454 lub równoważna |  |  |  |  | 0 | op. | 10 | szt. |  | op |  |  |  |  | 460 | 0 | 23 | 0 | 565.8
[16 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 879.45
pakiet nr 11 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 7
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | [5 empty] | 0
pakiet nr 12 AKCESORIA DO SOXLETA
lp | NAZWA | OLS | OLKo | OLKP | OLSz | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Naczynka 300 ml do ekstrakcji do aparatu do hydrolizy z przystawką B411; nr kat. 37377 do aparatu Soxlet Büchi B-811 |  |  |  |  | 0 | szt | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 1500 | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Naczynka ze spiekiem w gumowych połączeniach do aparatu do hydrolizy z przystawką B411; nr kat. 37281 do aparatu Soxlet Büchi B-811 |  |  |  |  | 0 | szt | 1 | szt. |  | szt. |  |  |  |  | 1600 | 0 | 23 | 0 | 0
[16 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet 13 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII JONOWEJ
lp | NAZWA | LBŚiR | LŻŻiPU | LBM | LE | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Kolumna do chromatografu jonowego, IonPAc AS9-HC Analytical (4 X 250 mm) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 23 | 1265 | 6765
2 | Samoregenerujący się wzmacniacz jonowy (supresor) do chromatografu jonowego Dionex, typ ASRS ULTRA II 4 mm, P/N 061561 | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  |  | 6100 | 6100 | 23 | 1403 | 7503
3 | Zatyczki do fiolek PolyVial 5 ml, z filtrem, P/N 038009 | 16 |  |  |  | 16 | op. | 250 | szt. | 4000 | szt. |  |  |  |  | 525 | 8400 | 23 | 1932 | 10332
4 | Wymieniacz kationowy H; kolumienki OnGuard II H, Dionex , P/N 057085 | 1 |  |  |  | 1 | op. | 48 | szt. | 48 | szt. |  |  |  |  | 930 | 930 | 23 | 213.9 | 1143.9
5 | prekolumna do chromatografu jonowego, IonPAc AG9-HC Guard (4 X 50 mm) | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  |  | 1900 | 1900 | 23 | 437 | 2337
6 | Wymieniacz kationowy Ag; kolumienki OnGuard II Ag, Dionex , P/N 057089 | 1 |  |  |  | 1 | op. | 48 | szt. | 48 | szt. |  |  |  |  | 930 | 930 | 23 | 213.9 | 1143.9
7 | Fiolki do podajnika próbek Dionex AS40; PolyVial 5 ml | 16 |  |  |  | 16 | op. | 250 | szt. | 4000 | szt. |  |  |  |  | 150 | 2400 | 23 | 552 | 2952
[16 empty] | suma | 26160 | suma | 6016.8 | 32176.8
[16 empty] | suma | 82187 |  | suma | 102461.46