## WSZYSCY
PAKIET NR 1 SZCZEPY WZORCOWE
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSz | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Enterobacter cloacae ATCC 13047 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | op | 1 | op | 6 | Wymagane są: preparaty komórek drobnoustrojów pochodzących do 3 pasażu szczepu wzorcowego z kolekcji ATCC, certyfikat jakości z charakterystycznymi cechami biochemicznymi w języku polskim lub angielskim.
2 | Cronobacter sakazakii ATCC 29544 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | op | 1 | op | 6 | Wymagane są: preparaty komórek drobnoustrojów pochodzących do 3 pasażu szczepu wzorcowego z kolekcji ATCC, certyfikat jakości z charakterystycznymi cechami biochemicznymi w języku polskim lub angielskim.
3 | Listeria innocua ATCC 33090 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | op | 1 | op | 6 | Wymagane są: preparaty komórek drobnoustrojów pochodzących do 2 pasażu szczepu wzorcowego z kolekcji ATCC, certyfikat jakości z charakterystycznymi cechami biochemicznymi w języku polskim lub angielskim.
4 | Escherichia coli WDCM 00012 ATCC 8739 |  |  |  | 1 | 1 | op. | 1 | op. | 1 | op. | 6 | Wymagane są: preparaty komórek drobnoustrojów pochodzących do 2 pasażu szczepu wzorcowego z kolekcji ATCC, certyfikat jakości z charakterystycznymi cechami biochemicznymi w języku polskim lub angielskim.
5 | Kriobank, Viabank |  |  | 1 | 2 | 3 | op. | 1 | op. | 3 | op | 12 | Wymagane są: fiolki zawierające ok. 25 koralików w roztworze krio-konserwanta, 80 fiolek w opakowaniu
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
PAKIET 2 ODCZYNNIKI DO KWAŚNEJ FOSFATAZY
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSz | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Naphtyl pHosphate disodium salt CAS 2183-17-7 |  | 2 |  |  | 2 | op. | 5 | g | 10 | g | 24
2 | Fast Blue B Salt CAS 14263-94-6 |  | 2 |  |  | 2 | op. | 10 | g | 20 | g | 24
3 | Roztwór buforowy pH 4,6 octanowy |  | 3 |  |  | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | 24
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
PAKIET NR 3 FILTRY SĄCZKI BIBUŁA PAPIERKI WSKAŹNIKOWE
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSz | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Bibuła filtracyjna jakościowa o średniej szybkości sączenia 450 x 560 mm |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | op | 2 | op | 24
2 | filtry membranowe celulozowe o śr. 47 mm, wielkosc porów 0,2 µm |  |  | 1 |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt. | 24
3 | Filtry membranowe, celulozowe o śr. 47 mm, wielkość porów 0,22μm, sterylne, na taśmie do podajnika |  | 1 |  |  | 1 | op. | 150 | szt. | 150 | szt | 24 | filtry powinny współdziałać z podajnikami EZ-PAK firmy Millipore; certyfikat jakości w języku polskim
4 | Filtry membranowe, celulozowe o śr. 47 mm, wielkość porów 0,45μm, sterylne, |  |  |  | 10 | 10 | op. | 150 | szt. | 1500 | szt | 24
5 | Filtry membranowe, celulozowe o śr. 47 mm, wielkość porów 0,45μm, sterylne, na taśmie do podajnika | 90 | 53 | 43 |  | 186 | op. | 150 | szt. | 27900 | szt | 24 | filtry powinny współdziałać z podajnikami EZ-PAK firmy Millipore; certyfikat jakości w języku polskim
6 | Filtry nitrocelulozowe o śr. 37 mm, wielkość porów 0,8μm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt | 24
7 | Filtry membranowe poliamidowe (nylon) o średnicy 50 mm i wielkości porów 0,45 µm, hydrofilowe |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt | 24 | nr katalogowy Sartorius 25006-50-N lub równoważne
8 | Filtry polipropylenowe FIPRO 37 | 20 | 20 |  | 25 | 65 | op. | 20 | szt. | 1300 | szt | 24
9 | Filtry strzykawkowe; średnica 25 mm, membrana Nylon 0,45 µm |  | 5 | 5 |  | 10 | op. | 100 | szt. | 1000 | szt | 24
10 | Filtry strzykawkowe; średnica 13-17 mm, membrana PTFE 0,2 µm |  | 6 |  |  | 6 | op. | 100 | szt. | 600 | szt | 24
11 | Filtry strzykawkowe; średnica 13-17 mm, membrana PTFE 0,45 µm |  | 6 |  |  | 6 | op. | 100 | szt. | 600 | szt | 24
12 | Folia uszczelniająca Parafilm, szer. x dł. 100mm x 75m |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt
13 | Korki celulozowe do probówek mikrobiologicznych pasujące do probówek o śr. górnej wew. -10,5 mm |  | 8 |  |  | 8 | op. | 1000 | szt. | 8000 | szt. |  | korki białe, muszą podlegać sterylizacji w piecu lub autoklawie w temperaturze do 200 °C, do jednorazowego użytku - wymagane jest przesłanie próbki korków wraz z ofertą przetargową
14 | Korki celulozowe do probówek mikrobiologicznych pasujące do probówek o śr. górnej wew. -13 mm |  | 8 |  |  | 8 | op. | 1000 | szt. | 8000 | szt. |  | korki białe, muszą podlegać sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 200 °C, do jednorazowego użytku, wymagane jest przesłanie próbki korków wraz z ofertą przetargową
15 | Korki celulozowe do probówek mikrobiologicznych pasujące do probówek o śr. górnej wew. -15-16 mm |  | 10 |  |  | 10 | op. | 5000 | szt. | 50000 | szt. |  | korki białe, muszą podlegać sterylizacji w temperaturze do 200 °C, do jednorazowego użytku - wymagane jest przesłanie próbki korków wraz z ofertą przetargową
16 | Kolumny SPE Chromabond C18 6ml/500mg |  | 5 |  |  | 5 | op. | 30 | szt. | 150 | szt | 36 | do pestycydów
17 | Papierki wskaźnikowe pH, zakres pH 1-14 (z 4 polami barwnymi) |  | 3 |  |  | 3 | op. | 100 | szt. | 300 | szt | 24
18 | Rurki sobentowe z węglem aktywnym |  | 2 |  |  | 2 | op. | 50 | szt. | 100 | szt | 24
19 | Sączki ilościowe 80g/m2 90 mm grade 389 |  | 5 |  |  | 5 | op. | 100 | szt. | 500 | szt | 24
20 | Sączki jakościowe standardowe ø 110mm |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | s | 24 | Whatman no 1 nr kat. 1001 110 lub równoważne
21 | Sączki ilościowe 80g/m2 110 mm grade 389 |  | 5 |  |  | 5 | op. | 100 | szt. | 500 | szt | 24
22 | Sączki karbowane 240mm |  | 4 |  |  | 4 | op. | 100 | szt. | 400 | s | 24 | Whatman nr kat. 10311643 lub równoważne (595 1/2)
23 | Sączki karbowane 125mm |  | 6 |  |  | 6 | op. | 100 | szt. | 600 | szt | 24 | Whatman nr kat. 10311643 lub równoważne (595 1/2)
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
PAKIET NR 4 ODCZYNNIKI CHEMICZNE
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | 1,10 Fenantroliny chlorowodorek |  |  | 2 |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
2 | 1,10-fenantroliny chlorowodorek monohydrat |  |  |  | 2 | 2 | op. | 10 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a.
3 | 1-butanol |  | 4 |  |  | 4 | op. | 1000 | ml | 4000 | ml | 24 | cz.d.a.
4 | 1-naftol |  | 1 |  | 4 | 5 | op. | 25 | g | 125 | g | 24 | cz.d.a.
5 | 4 Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside 99% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | cz.d.a.
6 | 4-Dimetyloaminobenzaldehyd |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a.
7 | Aceton | 1 | 11 | 1 |  | 13 | op. | 1000 | ml | 13000 | ml | 24 | cz.d.a.
8 | Acetyloaceton |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a.
9 | Amoniak 25% | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | op. | 1000 | ml | 16000 | ml | 24 | cz.d.a.
10 | Amonu chlorek | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | ml | 24 | cz.d.a.
11 | Amonu chlorek |  |  | 2 |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a.
12 | Amonu octan bezwodny |  | 1 | 2 |  | 3 | op. | 1000 | g | 3000 | g | 24 | cz.d.a.
13 | Amonu żelaza (II) siarczan 6 x uwodniony | 1 |  |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a.
14 | Amonu żelaza (II) siarczan 6 x uwodniony |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a.
15 | Arsenin sodu |  |  | 1 |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a.
16 | Baru chlorek x 2 H2O | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a.
17 | Celite |  | 5 |  |  | 5 | op. | 750 | g | 3750 | g | 24 | cz.d.a.
18 | Chlorek cyny dwuwodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a.; zawartość rtęci poniżej 0,01 ppb
19 | chloroform |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a.
20 | Cynku siarczan 7-hydrat |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a.
21 | Celobioza |  | 2 |  |  | 2 | op. | 5 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a.
22 | Cytrynian żelazowy |  | 2 |  |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
23 | Czerwień krezolowa | 1 |  |  | 2 | 3 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | cz.d.a
24 | czerń eriochromowa T |  |  | 1 |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | wskaźnik
25 | Denaturat | 2 |  | 6 |  | 8 | op. | 1000 | ml | 8000 | ml | 24
26 | Dezoksycholan sodu |  |  | 1 |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | ekstra czysty; 99%
27 | di- sodu szczawian r-r mianowany c=0,05mol/l (0,1N) |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | cz.d.a.
28 | Dichlorowodorek N(1-naftylo) etylenodwuaminy | 1 |  | 1 |  | 2 | op. | 10 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a.
29 | Disodu wodorofosforan 7- wodny Na2HPO4 x 7 H2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
30 | Disodu wodorofosforan bezwodny | 1 |  |  | 1 | 2 | op. | 500 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a.
31 | Disodu wersenian (EDTA) x2 H2O |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a
32 | Disodu wersenian (EDTA) x2 H2O | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a
33 | Disodu wersenian r-r mianowany c= 0,1mol/l |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a.(sprawdzany względem wzorca NIST lub równoważny z certyfikatem)
34 | DL -chlorowodorek argininy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a.
35 | DL -Ornitny chlorowodorek |  | 2 |  |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.
36 | Chlorek wapnia CaCl2 |  | 2 |  |  | 2 | op. | 10 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a.
37 | DL-Lizyny chlorowodorek |  | 2 |  |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
38 | DL-Arabinoza |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a.
39 | DL-Lizyny chlorowodorek |  |  |  | 2 | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a.
40 | Dulcytol |  | 3 |  |  | 3 | op. | 25 | g | 75 | g | 24 | cz.
41 | Eriochromocyjanina R |  | 1 |  |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | nie gorszy niż FLUKA nr katalogowy 32752-25G lub równoważny
42 | Eter naftowy |  | 20 |  |  | 20 | op. | 1000 | ml | 20000 | ml | 24 | cz.d.a.
43 | etylenodiamina |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a.
44 | Etylowy alkohol 96% | 5 | 60 | 5 | 2 | 72 | op. | 1000 | ml | 72000 | ml | 24 | cz.d.a.
45 | Eskulina |  | 2 |  |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
46 | Etylu octan |  | 20 |  |  | 20 | op. | 1000 | ml | 20000 | ml | 24 | cz.d.a.
47 | Fenol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a.
48 | Fenoloftaleina roztwór 1% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a
49 | formaldehyd 36-38% | 1 |  | 1 |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a.
50 | Fuksyna kwaśna |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a
51 | gliceryna bezwodna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | op. | 1000 | ml | 4000 | ml | 24 | cz.d.a.
52 | hydroksylaminy chlorowodorek |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a.
53 | hydroksyloaminy chlorowodorek | 1 |  |  | 1 | 2 | op. | 1000 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a.
54 | hydroksyloaminy chlorowodorek |  |  | 1 |  | 1 | op. | 500 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a
55 | Inozytol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | fix
56 | Izooktan |  | 60 |  |  | 60 | op. | 1000 | ml | 60000 | ml | 24 | cz.d.a.
57 | Izooktan do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | do GC
58 | Jod krystaliczny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | fix
59 | Jod r-r mianowany 0,01 mol/dm3(0,02N) |  | 2 |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a
60 | Jod r-r mianowany 0,05 mol/dm3(0,1N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a.
61 | Jodan potasu |  |  | 1 |  | 1 | szt | 50 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
62 | Keton metyloizobutylowy |  | 25 |  |  | 25 | op. | 1000 | ml | 25000 | ml | 24 | cz.d.a.
63 | D(+)-ksyloza | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | op. | 10 | g | 60 | g | 24 | cz.d.a.
64 | Kwas askorbinowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a.
65 | Kwas L(+)-askorbinowy |  | 2 | 1 |  | 3 | op. | 50 | g | 150 | g | 36 | cz.d.a.
66 | kwas borowy |  | 2 |  |  | 2 | op. | 500 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a
67 | kwas cytrynowy 1 wodny |  | 3 |  |  | 3 | op. | 1000 | g | 3000 | g | 24 | cz.d.a
68 | kwas chromotropowy, sól disodowa, dihydrat |  | 1 |  |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | cz.d.a
69 | Laktoza | 2 | 6 |  | 2 | 10 | op. | 250 | g | 2500 | g | 24 | cz.d.a.
70 | lantanu chlorek |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
71 | L-ornityny monochlorowodorek |  |  | 2 | 1 | 3 | op. | 25 | g | 75 | g | 24 | cz.d.a
72 | L-cysteina |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
73 | magnezu azotan 6 wodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a
74 | magnezu di-sodu wersenian hydrat |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a.
75 | magnezu di-sodu wersenian 4 hydrat |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 48, min. 24 | cz.d.a. nr kat. Honeywell Fluka 03670-100G (03670 Fluka) lub równowazne
76 | Magnezu siarczan 7xH2O |  | 3 |  |  | 3 | op. | 1000 | g | 3000 | g | 24 | cz.d.a.
77 | Metylowy alkohol |  | 3 |  |  | 3 | op. | 1000 | ml | 3000 | ml | 24 | cz.d.a
78 | miedzi (II) siarczan 5x H2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
79 | molibdenian amonu 4 wodny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a.
80 | nitroprusydek sodu 2 hydrat [Fe(CN)5NO]Na2*2H2O |  | 1 | 2 |  | 3 | op. | 100 | g | 300 | g | 24 | cz.d.a.
81 | Nadtlenek wodoru 30% |  | 2 |  | 1 | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | 24 | cz.d.a.
82 | Odbarwiacz do barwienia Grama |  |  | 1 |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 12
83 | Odczynnik Kovacsa zgodny z PN-EN ISO 6579 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | op. | 100 | ml | 1500 | ml | 24
84 | Odczynnik Nesslera |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a.
85 | Odczynnik VP1 (odczynnik Barrita) (1-naftol, roztwór etanolowy (w celu dodania do pożywki) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a.
86 | Odczynnik VP2 (odczynnik OMeara) (roztwór wodorotlenku potasu) (w celu dodania do pożywki) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a.
87 | Olej mineralny do badań mikrobiologicznych | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | op. | 1000 | ml | 6000 | ml | 24 | cz.d.a
88 | o-tolidyny dichlorowodorek | 1 | 1 |  | 1 | 3 | op. | 25 | g | 75 | g | 48 | cz.d.a
89 | oranż metylowy |  |  | 1 |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | wskaźnik
90 | Parafina ciekła do celów mikrobiologicznych | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | op. | 1000 | ml | 10000 | ml | 24 | cz.d.a
91 | Parafina do mikroskopii 58-60stop. C |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24
92 | PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej z chlorkiem wapnia i magnezu |  | 8 |  |  | 8 | op. | 500 | ml | 4000 | ml | 24 | cz.d.a
93 | PBS sól fizjologiczna buforowana, pH 7,4 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a
94 | piasek kwarcowy, wolny od tłuszczu, ziarnistość (0,3 – 0,9) mm, firma Büchi nr kat. 037689, lub równoważny. |  | 5 |  |  | 5 | op. | 2500 | g | 12500 | g | 24 | cz.d.a
95 | pirolidynoditiokarnaminian amonu (APDC) (assay ≥ 98%, melting point 155-1580C, residue on ignition ≤0,05%; Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn ≤ 10mg/kg; K, Na ≤ 50 mg/kg) |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 24 | cz.d.a
96 | Płyn Lugola |  | 3 |  |  | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | 24 | cz.d.a, do barwienia metoda Grama
97 | Potasu chlorek | 2 |  | 1 | 1 | 4 | op. | 250 | g | 1000 | g | 48 | cz.d.a
98 | Potasu chlorek |  | 4 |  |  | 4 | op. | 500 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a
99 | Potasu chromian | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | op. | 100 | g | 500 | g | 48 | cz.d.a
100 | Potasu cyjanek |  |  | 2 | 5 | 7 | op. | 5 | g | 35 | g | 24 | cz.d.a
101 | potasu diwodorofosforan do HPLC, min. 99,5% do analiz GR, |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 36 | do HPLC nie gorszy niż FLUKA 60221 lub równoważny
102 | Potasu diwodorofosforan KH2PO4 | 1 |  |  | 3 | 4 | op. | 100 | g | 400 | g | 24 | cz.d.a
103 | potasu dwuchromian | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a
104 | Potasu jodek |  | 1 | 4 |  | 5 | op. | 100 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a
105 | potasu jodek | 1 | 2 |  |  | 3 | op. | 250 | g | 750 | g | 24 | cz.d.a
106 | Potasu nadmanganian roztwór mianowany 0,02mol/l (0,1N) |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | cz.d.a (sprawdzany wobec wzorca NIST lub równowazny z certyfikatem)
107 | Potasu nadmanganian |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
108 | Potasu sodu winian 4.hydrat o zawartości soli amonowych poniżej 0,002% |  | 2 | 3 | 1 | 6 | op. | 1000 | g | 6000 | g | 24 | cz.d.a
109 | Potasu wodorotlenek |  | 4 |  |  | 4 | op. | 100 | g | 400 | g | 24 | cz.d.a
110 | potasu wodorotlenek |  |  | 2 |  | 2 | op. | 1000 | g | 2000 | g | 24 | cz.d.a.
111 | Rafinoza |  | 1 |  | 1 | 2 | op. | 10 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a
112 | Ramnoza |  | 2 | 1 | 1 | 4 | op. | 10 | g | 40 | g | 24 | cz.d.a
113 | Rezazuryna wskaźnik |  |  |  | 2 | 2 | op. | 5 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
114 | Rezorcyna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
115 | Roztwór błękitu metylenowego |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24 | do barwienia metodą Grama
116 | Roztwór fioletu krystalicznego |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24
117 | Roztwór fuksyny zasadowej |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | do barwienia metodą Grama
118 | roztwór do przechowywania elektrod |  | 2 |  |  | 2 | op. | 250 | ml | 500 | ml | 24 | InLab nr katalogowy 30111142 lub równoważny
119 | rtęci (II) jodek czerwony | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | op. | 100 | g | 900 | g | 48 | cz.d.a
120 | Sacharoza |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
121 | skrobia |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
122 | siarczan potasu bezwodny K2SO4 |  | 5 |  |  | 5 | op. | 500 | g | 2500 | g | 24 | cz.d.a
123 | sodu siarczan bezwodny Na2SO4 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
124 | siarczan srebra |  |  | 1 |  | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a.
125 | Smar silikonowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 35 | g | 35 | g | 24 | cz.d.a.
126 | sodowo-potasowy winian 4x H2O | 2 |  |  |  | 2 | op. | 500 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a
127 | sodu borowodorek |  | 3 |  |  | 3 | op. | 100 | g | 300 | g | 24 | cz.d.a.
128 | Sodu chlorek |  | 15 | 1 | 1 | 17 | op. | 1000 | g | 17000 | g | 24 | cz.d.a
129 | Sodu chlorek r-r mianowany c= 0,1 mol/l |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a
130 | sodu dichloroizocyjanuran 2 hydrat (C3N3O3Cl2Na*2H2O) |  | 1 | 2 |  | 3 | op. | 50 | g | 150 | g | 24 | cz.d.a.
131 | sodu diwodorofosforan 1-wodny NaH2PO4 x H2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
132 | sodu diwodorofosforan bezwodny NaH2PO4 | 1 |  |  | 1 | 2 | op. | 250 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a
133 | sodu hipuran |  | 1 |  |  | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
134 | sodu molibdenian x 2 hydrat. (2 uwodniony) |  | 3 |  |  | 3 | op. | 100 | g | 300 | g | 24 | cz.d.a
135 | sodu octan bezwodny |  | 1 | 2 |  | 3 | op. | 1000 | g | 3000 | g | 24 | cz.d.a.
136 | sodu szczawian Na2C2O4 | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 50 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
137 | sodu salicylan | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a.
138 | sodu salicylan |  | 1 | 3 |  | 4 | op. | 1000 | g | 4000 | g | 24 | cz.d.a.
139 | Sodu tiosiarczan 0,1n |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt | 24 | fix
140 | Sodu węglan 0,5 M |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | do chromatografii jonowej
141 | Sodu wodorotlenek | 1 | 1 |  |  | 2 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a
142 | Sodu wodorotlenek | 3 | 9 | 8 | 3 | 23 | op. | 1000 | g | 23000 | g | 24 | cz.d.a
143 | Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l |  | 4 |  | 1 | 5 | op. | 1 | szt. | 5 | szt. | 24 | fix
144 | sodu wodorotlenek 1 mol/l r-r mianowany |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | z certyfikatem
145 | sodu wodorotlenek 0,1 mol/l r-r mianowany |  | 3 |  |  | 3 | op. | 1000 | ml | 3000 | ml | 12 | z certyfikatem
146 | sodu wodorowęglan |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 48 | cz.d.a
147 | Srebra azotan roztwór mianowany c=0,1mol/l (0,1N) |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | cz.d.a(sprawdzany wobec wzorca NIST lub równoważny z certyfikatem)
148 | sulfanilamid |  |  | 1 |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
149 | Tri sodu fosforan 12 - wodny |  | 3 |  |  | 3 | op. | 1000 | g | 3000 | g | 24 | cz.d.a
150 | Tiosiarczan sodu 0,1 N |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt | 24 | fix
151 | Tiosiarczan potasu bezwodny |  | 2 |  |  | 2 | op. | 250 | g | 500 | g | 24 | cz.d.a
152 | Tiosiarczan sodu bezwodny |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a
153 | TISAB/P.1 roztwór kondycjonujący | 3 |  |  |  | 3 | op. | 1000 | ml | 3000 | ml | 24 | cz.d.a
154 | Titriplex |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
155 | trietanoloamina |  |  | 1 |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a
156 | tri-sodu cytrynian 2 hydrat |  | 1 | 3 | 6 | 10 | op. | 1000 | g | 10000 | g | 24 | cz.d.a
157 | Tween 80 |  |  | 5 |  | 5 | op. | 100 | ml | 500 | ml | 24 | cz.d.a
158 | Tween 20 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a
159 | wapnia węglan |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 48, min. 24 | cz.d.a; np. Calcium carbonate z Sigma-Aldrich nr kat. 795445-100G lub równoważny
160 | Węgla dwusiarczek o niskiej zawartości benzenu poniżej 1ppm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | do GC
161 | woda bromowa roztwór nasycony |  | 2 |  |  | 2 | op. | 50 | ml | 100 | ml | 24 | cz.d.a. barwa czerwono-brązowa z widoczną kroplą bromu na dnie, pakowanie z dokładnie zabezpieczonym korkiem
162 | wodorowęglan sodu |  |  | 3 |  | 3 | op. | 250 | g | 750 | g | 24 | cz.d.a.
163 | Zestaw do barwienia Grama | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | op. | 1 | op. | 4 | op. | 12 | zestaw zawierający po jednej butelce (250 ml): fioletu krystalicznego, jodyny, safraniny, odbarwiacza;
164 | Żel silikonowy z indykatorem wilgoci do wypełnienia eksykatorów |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | żel silikonowy wskaźnikowy do eksykatorów
165 | Żelatyna |  | 3 |  |  | 3 | op. | 500 | g | 1500 | g | 24 | cz.d.a
166 | żywica jonowymienna do układu oczyszczania wody RO 3 PLUS |  |  | 12 |  | 12 | op. | 1000 | ml | 12000 | ml | 12
167 | Di potasu wodorofosforan K2HPO4/potasu fosforan II zasadowy |  | 1 |  | 1 | 2 | op. | 100 | g | 200 | g | 12 | cz.d.a
168 | D- mannitol |  | 2 |  |  | 2 | op. | 25 | g | 50 | g | 24 | cz.d.a
169 | D- mannitol |  |  |  | 1 | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | cz.d.a
170 | Glukoza bezwodna |  |  |  | 1 | 1 | op. | 1000 | g | 1000 | g | 24 | cz.d.a
171 | Mocznik |  |  |  | 1 | 1 | op. | 250 | g | 250 | g | 24 | cz.d.a
172 | Czerwień obojętna |  |  |  | 1 | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
173 | Błękit bromotymolowy |  |  |  | 1 | 1 | op. | 20 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a
174 | Czerwień fenolowa |  |  |  | 1 | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
175 | Purpura bromokrezolowa |  |  |  | 1 | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
176 | Zieleń brylantowa |  |  |  | 1 | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
177 | Fuksyna zasadowa |  |  |  | 1 | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
178 | Fiolet krystaliczny |  |  |  | 1 | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
179 | Kwas rozolowy |  |  |  | 1 | 1 | op. | 10 | g | 10 | g | 24 | cz.d.a
180 | Czerwień metylowa wsk. |  | 2 |  |  | 2 | op. | 10 | g | 20 | g | 24 | cz.d.a
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
PAKIET NR 5 ODCZYNNIKI CHEMICZNE DO HPLC
L.P. | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | LBM | LEP | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Aceton zawartość (GC) min. 99,8% zawartość wody max 0,02%, kwasowość max. 0,0005 meq/g, pozostałość po filtrowaniu max.0,0005% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24
2 | Amoniak o czystości gradientowej 32% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24
3 | *B Metanol o czystości gradientowej , min. 99,9% zawartość wody max 0,02%, kwasowość max. 0,0002 meq/g, filtrowany przez filtr 0,2µm | 10 | 8 |  |  | 18 | op. | 2500 | ml | 45000 | ml | 24
4 | *A Dichlorometan (Zawartość-min 99,9% Woda-max.0,01% Kwasowość- max 0,0002 meq/g Filtrowany przez filtr 0,2 μm, bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów i WWA) | 5 |  |  |  | 5 | op. | 1000 | ml | 5000 | ml | 24
5 | *A Acetonitryl czystość gradientowa min. 99,9% zawartośc wody max 0,02%, kwasowość max. 0,0002meq/g filtrowany przez filtr 0,2µm, bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów i WWA | 28 | 10 |  |  | 38 | op. | 2500 | ml | 95000 | ml | 24
6 | *A 2-Propanol do HPLC bez zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu WWA, | 2 | 1 |  |  | 3 | op. | 2500 | ml | 7500 | ml | 24
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
* Wraz z ofertą zamawiający wymaga dostarczenia próbek rozpuszczalnika w ilości, co najmniej 1000 ml, w oryginalnej, zamkniętej butelce, znakowanej w sposób typowy dla tego wyrobu, rozpuszczalniki w dostawach muszą być, co najmniej tej samej, jakości co dostarczona próbka. Przysłane wraz z ofertą nieodpłatnie próbki nie będą zwracane. A - Próbka odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie WWA w wodzie, a także prawidłowego funkcjonowania zaworów zwrotnych pompy HPLC w trybie gradientowym z testowanym rozpuszczalnikiem, jako fazą ruchomą (test funkcjonowania pompy dotyczy tylko acetonitrylu). W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie WWA w wodzie i/lub nieprawidłowe funkcjonowanie zaworów zwrotnych pompy HPLC) oferta zostanie odrzucona. B - Próbka odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów, a także prawidłowego funkcjonowania zaworów zwrotnych pompy, HPLC w trybie gradientowym z testowanym rozpuszczalnikiem, jako fazą ruchomą (test funkcjonowania pompy dotyczy tylko acetonitrylu). W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających w oznaczaniu pestycydów i/lub nieprawidłowe funkcjonowanie zaworów zwrotnych pompy HPLC) oferta zostanie odrzucona.
PAKIET NR 6 ODCZYNNIKI CHEMICZNE - KWASY
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Kwas azotowy do śladowej analizy metali zawartość max: Pb - 1ppb Ca - 0,05 ppm Cd – 1ppb Cr - 1ppb Cd – 1ppb Cr - 1ppb As - 1ppb Na - 0,01 ppm | 2 | 2 |  |  | 4 | op. | 1000 | ml | 4000 | ml | 24 | ultraczysty
2 | Kwas azotowy min.65% | 3 | 37 | 1 | 5 | 46 | op. | 1000 | ml | 46000 | ml | 24 | cz.d.a.
3 | Kwas octowy lodowaty |  | 7 | 2 |  | 9 | op. | 1000 | ml | 9000 | ml | 24 | cz.d.a.
4 | Kwas ortofosforowy 85% | 1 |  |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a.
5 | Kwas siarkowy 96% * | 3 | 36 | 4 | 1 | 44 | op. | 1000 | ml | 44000 | ml | 24 | cz.d.a.
6 | Kwas siarkowy 0,5 mol/l (1N) r-r mianowany |  | 6 |  |  | 6 | op. | 1 | szt. | 6 | szt. | 24 | fix.
7 | Kwas solny 0,1n |  | 2 | 3 |  | 5 | op. | 1 | szt. | 5 | szt | 24 | fix;
8 | azotan srebra |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt | 24 | fix;
9 | wodorotlenek sodu |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt | 24 | fix;
10 | Kwas azotowy 0,1n |  | 5 |  |  | 5 | op. | 1 | szt. | 5 | szt | 24 | fix;
11 | Kwas solny 0,2 mol/l (0,2 n) | 3 |  |  |  | 3 | op. | 1000 | ml | 3000 | ml | 24 | cz.d.a.
12 | Kwas solny 35-38% | 2 | 20 | 1 | 1 | 24 | op. | 1000 | ml | 24000 | ml | 24 | cz.d.a.
13 | Kwas solny w metanolu 3 mol/dm3 (3N) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | r-r mianowany
14 | kwas solny 0,1N roztwór mianowany (gotowy titrant) |  | 5 |  |  | 5 | op. | 1000 | ml | 5000 |  | 24 | r-r mianowany (z certyfikatem)
15 | kwas bromowodorowy 48% |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 |  | 24 | cz.d.a
16 | Kwas fluorowodorowy 40 % |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | cz.d.a.
| SUMA | [12 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
*Bez zanieczyszeń przeszkadzjacych w oznaczaniu spektrofotometrycznym boru i formaldehydu
* Wraz z ofertą zamawiający wymaga dostarczenia próbki kwasu siarkowego w ilości, co najmniej 1000 ml, w oryginalnej, zamkniętej butelce, znakowanej w sposób typowy dla tego wyrobu, kwas w dostawach musi być co najmniej tej samej, jakości co dostarczona próbka. Przysłana wraz z ofertą nieodpłatnie próbka nie będzie zwracana. Próbka odczynnika dostarczona przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą cenową zostanie poddana badaniom, mającym na celu sprawdzenie obecności zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie boru i/lub formaldehydu. W przypadku niespełnienia wymagań (obecność zanieczyszczeń przeszkadzających lub utrudniających oznaczanie boru i formaldehydu) oferta zostanie odrzucona.
PAKIET NR 7 WZORCE I MATERIAŁY ODNIESIENIA
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Aflatoksyna M1 – wzorzec 0,5 µg/ml w acetonitrylu |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | 0,5 µg/ml w acetonitrylu
2 | amoniak roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
3 | azotany roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
4 | azotany roztwór wzorcowy 1000 mg/l |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
5 | azotyny roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
6 | azotyny roztwór wzorcowy 1000mg/l |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
7 | chlorki roztwór wzorcowy 1000 mg/l |  |  |  | 2 | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
8 | chrom roztwór wzorcowy 1000mg/L, matryca: kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
9 | cyna roztwór wzorcowy 1000mg/l |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 24 | w 1M HCl certyfikat w jezyku polskim
10 | 1,3,5-trimetylobenzen- mieszanina izomerów wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99%
11 | 2-etoksyetanol wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99%
12 | EDTA sól dwusodowa rozwór 0,1 mol/l (0,2 N) |  |  |  | 1 | 1 | op. | 1000 | ml | 1000 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu (np. NIST) i symbol akredytacji
13 | fluorki roztwór wzorcowy 1000mg/L do chromatografii jonowej | 2 | 1 |  |  | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
14 | fluorki roztwór wzorcowy 1000mg/L |  |  |  | 1 | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
15 | Formaldehyd (Formaldehyde IC Standard Fluka lub rownoważny) materiał odniesienia |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml |  | Zawartość formaldehydu 1000µg/ml w H2O
16 | formaldehyd r-r wzorcowy 1mg/ml w H2O |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | czystość min. 99%
17 | indeks nadmanganianowy roztwór wzorcowy 10 mg/l | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | op. | 500 | ml | 2000 | ml | 24 | certyfikat w języku polskim
18 | jon amonowy roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
19 | jon amonowy roztwór wzorcowy 1000 mg/l |  |  |  | 1 | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
20 | mangan roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
21 | mangan roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
22 | miedź roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
23 | mix jonów: magnez, wapń, sód, potas, stęż. 100 mg/l, matryca woda lub kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
24 | Mieszanina wzorcowa anionów do IC: azotyny, azotany, chlorki, siarczany, fluorki, ortofosforany o stężeniu 100 mg/l każdego ze składników matryca: woda |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu; Uwaga: mieszanina nie powinna zawierać więcej niż 7 składników
25 | Mieszanina wzorcowa o stężeniu 100 µg/ml każdego ze składników do chromatografii gazowej w metanolu; skład: chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, 1,2-dichloroetan, tetrachlorometan, trichloroeten, tetrachloroeten |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | ml | 2 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
26 | Mieszanina wzorcowa pestycydów chloroorganicznych o jednakowym stężeniu każdego ze składników 100 µg/ml do chromatografii gazowej w metanolu o składzie: aldryna, dieldryna, endryna, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pp'DDT, op'DDT, heptachlor, epoksyd heptachloru A , epoksyd heptachloru B, chlordan alfa, chlordan gamma), heksachlorobenzen. |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
27 | nikiel roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
28 | Podstawowy standard kalibracyjny 10 NTU |  |  | 1 |  | 1 | op. | 125 | ml | 125 | ml | 24
29 | Potasu nadmanganian rozwór 0,02 mol/l (0,1 N) |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | mianowany wobec szczawianu, np. nr kat. Merck 109122; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu (np. NIST) i symbol akredytacji
30 | Srebra azotan rozwór 0,1 mol/l |  |  | 1 | 1 | 2 | op. | 1000 | ml | 2000 | ml | 24 | mianowany wobec chlorku sodu, np. nr kat. Merck 109081; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu (np. NIST) i symbol akredytacji
31 | standard konduktometryczny 1,3 µS/cm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 250 | ml | 250 |  | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
32 | standard konduktometryczny 10 µS/cm | 1 |  | 1 |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 |  | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
33 | standard konduktometryczny 84 µS/cm |  |  | 2 |  | 2 | op. | 250 | ml | 500 | ml | 24
34 | standard konduktometryczny 147 µS/cm |  |  | 2 |  | 2 | op. | 250 | ml | 500 | ml | 24
35 | wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm |  |  | 8 |  | 8 | op. | 500 | ml | 4000 |  | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
36 | standard konduktometryczny 1413 µS/cm | 3 |  | 8 |  | 11 | op. | 500 | ml | 5500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
37 | standard konduktometryczny 1413 µS/cm |  |  |  | 2 | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
38 | standard konduktometryczny 2000 µS/cm |  |  | 1 |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
39 | standardy kalibracyjne 0,02 NTU, 10 NTU i 1000 NTU do mętnościomierza WTW Turb 550 IR |  |  |  | 1 | 1 | op. | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 11 | WTW
40 | tetrachloroeten wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,5%
41 | Styren wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,5%
42 | Tridekan wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,5%
43 | Octan 2-etoksyetylu wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,9%
44 | Octan butylu wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,9%
45 | 2-propanol wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 2 | ml | 2 | ml | 24 | czystość min. 99,9%
46 | wapń roztwór wzorcowy 1000 mg/l |  |  | 1 | 2 | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność (k=2), powiązanie z materiałem wyższego rzędu
47 | Wielopierwiastkowy wzorzec do oznaczania metali metodą ASA o stężeniu 10 µg/ml każdego ze składników; minimalny skład: arsen, kadm, ołów, nikiel, chrom, żelazo, mangan, miedź, cynk, antymon, srebro, selen, glin. |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | Uwaga: mieszanina nie powinna zawierać więcej niż 14 składników; matryca: kwas azotowy; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
48 | Wielopierwiastkowy wzorzec do oznaczania metali metodą ASA o stężeniu 100 µg/ml każdego ze składników; minimalny skład: arsen, kadm, ołów, nikiel, chrom, żelazo, mangan, miedź, cynk, antymon, srebro, selen, glin. |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | Uwaga: mieszanina nie powinna zawierać więcej niż 14 składników; matryca: kwas azotowy; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
49 | wzorce kalibracyjne do mętności 0,02; 20; 100; 800 NTU | 1 |  |  |  | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 24
50 | wzorzec - Acesulfam K Supelco 47134 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: 99,9%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń na HPLC, certyfikat w języku polskim
51 | wzorzec - aspartam Supelco 47135 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 0.5 | g | 0.5 | g | 24 | czystość: 99,9%, opakowanie jednostkowe min. 0,5g, odpowiedni do oznaczeń na HPLC, certyfikat w języku polskim
52 | wzorzec tartrazyna |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 86,2%, certyfikat w języku polskim, odpowiedni do oznaczń HPLC
53 | wzorzec barwy wody 500 mg Pt/L | 2 |  |  |  | 2 | op. | 200 | ml | 400 | ml | 12
54 | wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt |  | 1 | 1 |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 24 | roztwór platynowo - kobaltowy, nie dwuchromianowo-kobaltowy;świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
55 | wzorzec konduktometryczny 1,3 µS/cm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
56 | wzorzec konduktometryczny 720 µS/cm |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
57 | Wzorzec czerwień Allura |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 86,5%, certyfikat w języku polskim, odpowiedni do oznaczń HPLC
58 | wzorzec konduktometryczny 1413 µS/cm |  |  | 2 |  | 2 | op. | 250 | ml | 500 | ml | 24
59 | wzorzec konduktometryczny 500 µS/cm | 2 |  |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 24 | certyfikat w języku polskim
60 | wzorzec konduktometryczny K= 718,3 uS/cm | 3 |  |  |  | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | 10 | CMO certyfikat w języku polskim np. z GUM
61 | wzorzec konduktometryczny ok. 1409 - 1410 µS/cm | 3 | 2 |  | 1 | 6 | op. | 250 | ml | 1500 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim np.. Z GUM;świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
62 | Wzorzec mętności polimeryczny 0,3 NTU | 1 | 1 |  | 1 | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
63 | Wzorzec mętności polimeryczny 0,5 NTU | 1 | 1 |  | 1 | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
64 | Wzorzec mętności polimeryczny 40 NTU | 1 | 2 |  |  | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
65 | wzorzec konduktometryczny ok. 150 µS/cm |  |  |  | 1 | 1 | op. | 250 | ml | 250 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
66 | wzorzec konduktometryczny ok. 2770 µS/cm | 3 |  |  | 1 | 4 | op. | 500 | ml | 2000 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim np. Labstand na zamówienie; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
67 | wzorzec kwasu L- askorbinowego |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: 99,7%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń HPLC certyfikat w języku polskim
68 | wzorzec kwas benzoesowy Supelco 47849 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: 99,9%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń HPLC certyfikat w języku polskim
69 | wzorzec kwas sorbowy Supelco 47845 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | czystość: 99,9%, opakowanie jednostkowe 1g, odpowiedni do oznaczeń HPLC certyfikat w języku polskim
70 | wzorzec mętności formazynowy 1000 NTU |  |  | 1 |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | formazynowy,świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
71 | wzorzec mętności formazynowy 4000 NTU |  |  |  | 1 | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | formazynowy,świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
72 | wzorzec mętności wody 1,0 NTU | 2 |  |  |  | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 24 | certyfikat w języku polskim
73 | wzorzec mętności wody 500 NTU | 2 |  |  |  | 2 | op. | 200 | ml | 400 | ml | 5 | formazynowy
74 | Wzorzec pH – 1,68 w 25 st. C |  |  |  | 2 | 2 | op. | 500 | ml | 1000 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
75 | Wzorzec pH – 10,01 w 25 st. C | 3 | 1 |  |  | 4 | op. | 100 | ml | 400 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
76 | Wzorzec pH – 10,01 w 25 st. C |  |  | 2 | 4 | 6 | op. | 500 | ml | 3000 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
77 | Wzorzec pH – ok. 2,20 w 25 st. C |  |  |  | 3 | 3 | op. | 500 | ml | 1500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
78 | Wzorzec pH – 4,01 w 25 st. C | 4 | 3 |  |  | 7 | op. | 100 | ml | 700 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
79 | Wzorzec pH – 4,01 w 25 st. C | 2 |  | 6 | 6 | 14 | op. | 500 | ml | 7000 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
80 | wzorzec pH-5,00 w 25 st. C |  |  | 8 |  | 8 | op. | 500 | ml | 4000 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
81 | Wzorzec pH – 6,86 w 25 st. C |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
82 | Wzorzec pH – 7,00 w 25 st. C | 1 |  |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 12 | CMO certyfikat w języku polskim
83 | Wzorzec pH – 7,00 w 25 st. C |  |  |  | 2 | 2 | op. | 250 | ml | 500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
84 | Wzorzec pH – 7,00 w 25 st. C |  |  |  | 4 | 4 | op. | 500 | ml | 2000 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
85 | Wzorzec pH – 7,41 w 25 st. C |  |  | 8 |  | 8 | op. | 500 | ml | 4000 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
86 | Wzorzec pH – 9,18 w 25 st. C | 1 | 3 |  |  | 4 | op. | 100 | ml | 400 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
87 | Wzorzec pH – 9,21 w 25 st. C | 6 |  | 4 | 3 | 13 | op. | 500 | ml | 6500 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
88 | Wzorzec pH 7,00 +/- 0,01 w 25 st. C | 16 |  | 6 |  | 22 | op. | 500 | ml | 11000 | ml | 12 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
89 | wzorzec twardości ogólnej wody | 2 |  |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 12
90 | wzorzec twardości ogólnej wody c=35,7 mmol/l CaCO3 |  |  | 2 |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 12
91 | Wzorzec zawartości chloranów do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
92 | Wzorzec zawartości chlorynów do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
93 | Wzorzec zawartości jonów arsenu do ASA 1000 µg/ml, matryca: kwas azotowy |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
94 | wzorzec zawartości jonów azotanowych | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
95 | wzorzec zawartości jonów azotu amonowego w roztworze wodnym c=1000 mg/l do IC |  |  | 4 |  | 4 | op. | 100 | ml | 400 | ml | 24
96 | wzorzec zawartości jonów azotu azotanowego w roztworze wodnym c=1000 mg/l do IC |  |  | 2 |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24
97 | wzorzec zawartości jonów azotu azotynowego w roztworze wodnym c=1000 mg/l do IC |  |  | 1 |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24
98 | wzorzec zawartości jonów azotynowych NO2 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
99 | Wzorzec zawartości jonów chlorkowych do chromatografii jonowej 10 000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 18 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
100 | wzorzec zawartości jonów cynku | 1 |  |  |  | 1 | op. | 10 | ml | 10 | ml | 24 | 1000 µg/ml; CMO certyfikat w języku polskim
101 | wzorzec zawartości jonów fluorkowych | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
102 | wzorzec zawartości jonów glinu (III) w r-rze wodnym c=1 g/l |  |  | 1 |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 12
103 | wzorzec zawartości jonów kadmu | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
104 | wzorzec zawartości jonów manganu (II) w HNO3 c=1g/l do AAS |  |  | 2 |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24
105 | wzorzec zawartości jonów ołowiu | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
106 | wzorzec zawartości jonów siarczanowych | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
107 | wzorzec zawartości jonów żelaza 1000 mg/l do AAS; matryca: kwas azotowy |  | 1 | 2 |  | 3 | op. | 100 | ml | 300 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
108 | Wzorzec zawartości wapnia 10 000 µg/ml |  | 2 |  |  | 2 | op. | 100 | ml | 200 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
109 | roztwór wzorcowy chloru 50-75 mg/l Cl2 |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | op. | 1 | op. | 12 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
110 | Wzorzec żółcień pomarańczowa |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | g | 1 | g | 24 | Zawartość barwnika: nie mniej niż 87,5% , certyfikat w języku polskim, odpowiedni do oznaczeń HPLC
111 | Zestaw kalibracyjny mętności 0,02; 10; 1000 NTU |  |  | 1 |  | 1 | op. | 1 | zestaw | 1 | zestaw | 12 | zestaw do aparatu CyberScan IR TB 1000 Eutech Instruments
112 | żelazo (III) roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 24 | CMO certyfikat w języku polskim
113 | żelazo roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | 1000 µg/ml ;świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
114 | ołów roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | 1000 µg/ml ;świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
115 | kadm roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | 1000 µg/ml ;świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
116 | siarczany roztwór wzorcowy 1000 mg/l | 1 |  |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 24 | 1000 µg/ml ;świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
117 | wzorzec zawartości jonów manganu 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
118 | wzorzec zawartości jonów miedzi 1000 mg/l do AAS |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
119 | wzorzec zawartości jonów kadmu 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
120 | wzorzec zawartości jonów cynku 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
121 | wzorzec zawartości jonów glinu 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
122 | wzorzec zawartości jonów magnezu 1000 mg/l do AAS |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
123 | wzorzec zawartości jonów selenu 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
124 | wzorzec zawartości jonów antymonu 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
125 | wzorzec zawartości jonów srebra 1000 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
126 | wzorzec zawartości jonów sodu 1000 mg/l do AAS |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
127 | wzorzec zawartości jonów potasu 1000 mg/l do AAS |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
128 | Wzorzec zawartości bromianów do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
129 | wzorzec zawartości jonów rtęci 10 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
130 | wzorzec zawartości jonów rtęci 100 mg/l do AAS matryca HNO3 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
131 | wzorzec zawartości jonów boru 1000 mg/l; matryca woda |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | ml | 100 | ml | 36 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
132 | Wzorzec zawartości magnezu 1000 µg/ml do ASA |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 | ml | 100 | ml | 24 | 1000 µg/ml ;świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
133 | trichlorometan (chloroform) wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | czystość min. 99,0%
134 | bromodichlorometan wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | czystość min. 99,5%
135 | dibromochlorometan wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | czystość min. 98%
136 | 1,2-dichloroetan wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | czystość min. 99,5%
137 | trichloroeten wzorzec do GC |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | czystość min. 99,5%
138 | Mieszanina wzorcowa WWA ( 6 składników) o jednakowym stężeniu każdego ze składników 2 µg/ml do chromatografii cieczowej w acetonitrylu; skład: fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(ghi)perylen, indeno(123-cd)piren |  | 2 |  |  | 2 | op. | 1 | ml | 2 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
139 | Mieszanina wzorcowa pestycydów chloroorganicznych o jednakowym stężeniu każdego ze składników 100 µg/ml do chromatografii gazowej w metanolu o składzie: aldryna, dieldryna, endryna, heptachlor |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
140 | Wzorzec zawartości cyjanków do chromatografii jonowej 1000 µg/ml |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
Pakiet nr 7 - wzorce i roztwory wzorcowe powinny być produkowane przez producenta spełniajacego wymagania normy ISO 17034:2016 lub GUIDE 34:2009 lub przez Główny Urząd Miar (GUM).
PAKIET NR 8 CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Materiał odniesienia do metody EPA 524 (trihalometany w wodzie) zakres 5 - 50 µg/l (do rozcieńczenia) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | 12 | równoważny z CRM ERA nr kat. 702; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
2 | Materiał odniesienia do oznaczania WWA w wodzie zakres 10-250 ng/l (do rozcieńczenia) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | 12 | równoważny z CRM ERA nr kat. 1254; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
3 | Materiał odniesienia do oznaczania rtęci w wodzie zakres 3-30 µg/l (do rozcieńczenia) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | 12 | równoważny z CRM ERA nr kat. 514; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
4 | Materiał odniesienia do oznaczania boru wodzie/ściekach zakres 800 - 2000 µg/l (do rozcieńczenia) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | 12 | równoważny z CRM ERA nr kat. 919; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
5 | Materiał odniesienia do oznaczania pestycydów chloroorganicznych w wodzie zakres 1-20 µg/l (do rozcieńczenia) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | 12 | równoważny z CRM ERA nr kat. 713; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
6 | Materiał odniesienia do oznaczania zanieczyszczeń śladowych metali w wodzie w wodzie (gotowy do oznaczeń) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 500 | ml | 500 | ml | 12 | równoważny z CRM ERA nr kat. 740; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
7 | Materiał odniesienia do oznaczania zanieczyszczeń śladowych metali w wodzie w wodzie (do rozcieńczenia) |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. | 12 | równoważny z CRM ERA nr kat. 1340; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
8 | Materiał certyfikowany- Mąka sojowa NIST-3234 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | g | 50 | g | 24 | zawartość pierwiastków" Ca-3191mgt/kg; Cu-15,34mg/kg; Fe-80,3mg/kg; Mg-3487mg/kg; Zn-48,9mg/kg; CMO certyfikat w języku polskim
9 | Materiał certyfikowany- Tkanka omułka jadalnego NIST-2976 |  | 1 |  |  | 1 | op. | 25 | g | 25 | g | 24 | zwartość pierwiastkow śladowych As-13,3 mg/kg, Cd- 0,82 mg/kg; Pb-1,19 mg/kg; CMO certyfikat w języku polskim
10 | Materiał certyfikowany- Proszek z grzybów IC-CS-M-3 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 20 | g | 20 | g | 24 | zawartość pierwiastków śladowych: As-0,651mg/kg; Cd-1,229mg/kg; Hg-2,849mg/kg; Pb-1,863mg/kg; Cu-18,73mg/kg; Zn-113,30mg/kg; CMO certyfikat w języku polskim
11 | materiał certyfikowany liczba kwasowa w olejach |  | 1 |  |  | 1 | op. | 50 | ml | 50 | ml | 12 | po badaniach FAPAS 14187
12 | Materiał certyfikowany chilli powder T04297QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | zawartość aflatoksyny B1 ok. 1,0-4,0 μg/kg suma aflatoksyn ok. 3,0-11,0 μg/kg; OTA ok. 20-30 μg/kg
13 | Materiał certyfikowany maize TET017RM lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 150 | g | 150 | g | 24 | zawartość aflatoksyny B1 ok. 8,64-10,34 μg/kg; DON ok. 1776-2166 μg/kg; ZEA ok. 206-256 μg/kg; OTA ok. 4,06-5,56 μg/kg
14 | Materiał certyfikowany dried vine fruit TET006RM lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | zawartość ochratoksyny A (OTA) ok. 6,09-8,13 μg/kg
15 | Materiał certyfikowany instant coffee T17154QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 55 | g | 55 | g | 18 | zawartość ochratoksyny A (OTA) ok. 3,0-10,0 μg/kg
16 | Materiał certyfikowany body lotion CHEK RM 671 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 24 | free formaldehyde ok. 0,311% m/m
17 | Materiał certyfikowany iodonium in salt NCS ZC94002R lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 100 | g | 100 | g | 24 | iodonium ok. 22,2 mg/kg
18 | Materiał certyfikowany - Owoce suszone dried figs |  | 1 |  |  | 1 | op. | 150 | g | 150 | g | 24 | zawartość aflatoksyny B1 ok. 1,0-4,0 μg/kg, suma aflatoksyn ok. 3,0-10,0 μg/kg
19 | Certyfikowany materiał odniesienia NMIJ CRM 7532-A 1 Arsenic Compounds and Trace Elements in Brown Rice Flour |  | 1 |  |  | 1 | op. | 20 | g | 20 | g | 24 | certyfikowana zawartość nieorganicznych form arsenu 0,298 mg/kg, certyfikat w języku polskim
20 | mix estrów metylenowych 37 kwasów tłuszczowych - analytical standard 37 Comp. Fame Mix 10 mg/ml in methylene chloride, producent: SUPELCO nr CRM47885 lub równoważny ** |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | wzorzec ilościowy
21 | Materiał certyfikowany Fish Oil NIST-3275 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 30 | ml | 30 | ml | 18 | materiał certyfikowany dla kwasów tłuszczowych
22 | Materiał certyfikowany Milk Powder T04300 QC lub równowazny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 55 | g | 55 | g | 24 | zawartość M1 0,057-0,146 µg/kg
23 | Materiał certyfikowany Soft Drink LGC7140 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 150 | ml | 150 | ml | 7 | Ponceau 4R 18,7mg/l; żółcień pomarańczowa 19,6mg/l; tartrazyna 29,9 mg/l
24 | Materiał certyfikowany Cola Drink TET042RM lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 150 | ml | 150 | ml | 11 | Benzoic Acid 151±2 mg/l; Caffeine 92,9±1,5 mg/l; Acesulfame-K 79,6±1,6 mg/l; Saccharin 86,8±5,6 mg/l
25 | materiał certyfikowany na zawartość glutenu T27179BQC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 20 | g | 20 | g | 24 | zawartość glutenu ok.40 mg/kg
26 | Materiał certyfikowany. warzywa - azotany |  | 1 |  |  | 1 | op. | 55 | g | 55 | g | 12 | Wartość certyfikowana dla azotanów ok. ok.800 mg/kg
27 | Materiał certyfikowany.mięso - azotany ERM-BB5016 lub równowazny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 80 | g | 80 | g | 12 | Wartość certyfikowana dla azotynów / azotanów ok. 20 mg/kg
28 | Materiał certyfikowany - estery metylowe kwasu linolenowego (Linolenic acid methyl ester) nr. kat. SUPELCO CRM 47792 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | 10mg/ml
29 | Materiał certyfikowany - estry metylowe kwasu linolowego (Linoleic acid methyl ester) nr. kat. SUPELCO CRM 47791 lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | 10mg/ml
30 | Materiał certyfikowany BCR 163 Institute fro References Materia land Measuremants (IRRM) LGC Prochem lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 | op. | 5 | g | 5 | g | 12
31 | Materiał certyfikowany Vegetable Oil T14175 QC lub równoważny |  | 1 |  |  | 1 |  | 30 | ml | 30 | ml | 10 | Saturates, Mono-unsaturates, Poly-unsaturates, Myristic Acid (C14:0), Palmitic Acid (C16:0), Stearic Acid (C18:0), cis-Vaccenic acid (C18:1 (n7) cis), Oleic Acid (C18:1(n9)cis), Linoleic Acid (C18:2 n-6), alpha Linolenic Acid (C18:3 n-3) (ALA), Arachidic Acid (C20:0), Gondoic Acid (C20:1 n-9), Behenic Acid (C22:0), Lignoceric acid (C24:0)
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
Pakiet nr 8 - certyfikowane materiały odniesienia powinny być produkowane przez producenta spełniajacego wymagania normy ISO 17034:2016 lub GUIDE 34:2009 lub przez Główny Urząd Miar (GUM).
PAKIET NR 9 WZORZEC FIZYCZNY
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | Żródło multigamma do kalibracji wewnętrznej energetycznej i wydajnościowej |  | 1 |  |  | 1 | op. | 450 | ml | 450 | ml |  | 6-10 izotopów o różnych energiach zawierający w swoim składzie izotop cezu 137, ponadto ameryk 241 (energia 59,5 keV), kadm 109 (88 keV), kobalt 60 (1333 keV), itr 88 (1836 keV)
[14 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
PAKIET NR 10 WZORZEC SPECJALNY
L.P. | NAZWA | OLK | OLS | OLKP | OLSZ | SUMA OP. JEDN. | NAZWA OP. JEDN. | POJEMNOŚĆ OP. JEDN. | MIANO OP. JEDN. | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | TERMIN WAŻNOŚCI W M-CACH | UWAGI | CENA JEDN. NETTO | CAŁKOWITA CENA NETTO | vat | CENA CAŁKOWITA BRUTTO
1 | 9 components; Benzene [CAS:71-43-2] 2g/l ; Tetrachloromethane [CAS:56-23-5] 10g/l ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2] 10g/l ; Chloroform [CAS:67-66-3] 40g/l ; Trichloroethene [CAS:79-01-6] 40g/l ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] 40g/l ; Bromodichloromethane [CAS:75-27-4] 40g/l ; Dibromochloromethane [CAS:124-48-1] 40g/l ; Tribromomethane [CAS:75-25-2] 40g/l in Methanol |  | 1 |  |  | 1 | op. | 1 | ml | 1 | ml | 24 | WZORZEC DO TECHNIKI "purge & trap"; świadectwo powinno zawierać: wartość wzorca, niepewność, powiązanie z materiałem wyższego rzędu
| Pakiet nr 10 - wzorzec powinien być wyprodukowany przez producenta spełniajacego wymagania normy ISO 17034:2016 lub GUIDE 34:2009 lub przez Główny Urząd Miar (GUM). | [12 empty] | SUMA | 0 | SUMA | 0
UWAGA do pakietów nr 8 i 10: do wszyskich wzorców i mieszanin wzorców (chromatograficznych, ASA) wymagany jest certyfikat zawierający odniesienie do wzorca państwowego lub międzynarodowego