## RAZEM
AKCESORIA CHROMATOGRAFICZNE I ASA 2017
pakiet nr 1 Akcesoria do ASA
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Drut do czyszczenia nebulizera spektrofotometru Varian SpectrAA | 2 |  | 2 | op. | 5 | szt. | 10 | szt.
2 | Wężyki do przystawki VGA-77 Varian SpektrAA-220 (grube purple-black) | 1 |  | 1 | op. | 12 | szt. | 12 | szt.
3 | Wężyki do przystawki VGA-77 Varian SpektrAA-220 (cienkie black-black) | 1 |  | 1 | op. | 12 | szt. | 12 | szt.
4 | Wężyk dozujący (kapilara) do autosamplera spektrometru absorpcji atomowej ZEEnit 700 firmy Analytic Jena | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
5 | Wężyki do pompy do spektrometru Varian SIPS – Ø 0,89 (Orange/Orange) | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt.
6 | Naczynia do próbek do autosamplera Analytic Jena MP-60, poj. ok. 1,5 ml | 2 |  | 2 | op. | 1000 | szt. | 2000 | szt.
7 | Naczynko reakcyjne do przystawki VGA-77 Varian SpektrAA-220 | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
8 | strzykawka do autosamplera MPE-60 spektrometru Analytic Jena ZEEnit 700; poj. 500 µl | 1 |  | 1 | szt. | 1 | szt. | 1 | szt.
9 | Kuwety grafitowe z platformą do spektrometru Analytic Jena ZEEnit 700 | 5 |  | 5 | op. | 10 | szt. | 50 | szt.
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 2 Akcesoria do ASA 1
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Lampa z katodą wnękową niekodowana do oznaczania chromu do spektrometru ZEEnit 700 | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | Lampa z katodą wnękową kodowana do oznaczania rtęci | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | do spektrometru SpectrAA 220
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 3 Akcesoria do chromatografii
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Uszczelki grafitowe krótkie do kolumn kapilarnych; do chromatografu Agilent 6890N, ID 0,5 mm – nr kat. 5080-8853 lub równoważne | 1 | 1 | 2 | op. | 10 | szt. | 20 | szt.
2 | Linery szklane deaktywowane do dozownika Agilent 6890 Split/Splitless; z wełną szklaną, nr kat. 5183-4647 lub równoważne | 10 |  | 10 | op. | 1 | szt. | 10 | szt.
3 | wieszak do zawieszania kolumny w piecu chromatograficznym chromatografu GC 6890N | 1 |  | 1 | szt. | 1 | szt. | 1 | szt.
4 | kolumna do HPLC Hypersil Green PAH 250x4,6mm, 5μm Thermo 311 05-254630 lub rownoważny | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 4 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 1
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Lampa deuterowa do chromatografu HPLC Dionex nr kat. 680.2001 lub równoważna |  | 1 | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt.
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 5 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 2
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | kolumna do HPLC Hypersil Gold C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważne |  | 1 | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | Prekolumny Hypersil Gold C18 10x4,6mm, 5µm do kolumny do HPLC Hypersil Gold C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważne |  | 2 | 2 | op. | 4 | szt. | 8 | szt.
3 | kolumna do HPLC BDS C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważna |  | 3 | 3 | szt | 1 | szt. | 3 | szt.
4 | Prekolumny BDS C18 10x4,6mm, 5μm do kolumny do HPLC BDS C18 250x4,6mm, 5μm |  | 4 | 4 | op. | 4 | szt. | 16 | szt.
5 | Kolumna do HPLC Syncronics aQ C18 250x4,6mm, 5μm lub równowazne |  | 2 | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt.
6 | Prekolumny Syncronics aQ C18 10x4,6mm, 5μm do kolumny do HPLC Syncronics aQ C18 250x4,6mm, 5μm |  | 3 | 3 | op. | 4 | szt. | 12 | szt.
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 6 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 3
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | kapilara stalowa długość 550 mm, SS, 1/16'', średnica OD x 0.13 mm ID nr kat. 46.159.013.00 z nakrętkami: długa SS, Rheodyne, 10-32 nr kat. 58.6.1.062.2300; krótka, SS, Rheodyne, 10-32 i uszczelkami: SS, single, 1/16'' nr kat. 59.6.0.062.00 oraz SS, single, 1/16'', 2-step Rheodyne nr kat 59.6.0.062.20 lub równoważne |  | 1 | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | kapilara z nakrętkami i uszczelkami zmontowana w całość
2 | zawór zwrotny do pompy P 680 do HPLC Dionex nr kat. 6020.2300 (Duble check valve cartrige) lub równowazne |  | 2 | 2 | szt | 1 | szt. | 2 | szt.
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 7 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 4
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zamknięciami; szkło oranżowe z polem do opisu i podziałką, z zamknięciem polietylenowym typu „snap ring” oraz uszczelką biały silikon/niebieski PTFE z nacięciem krzyżowym, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, poj 1,5 ml. |  | 8 | 8 | op. | 100 | szt. | 800 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
2 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zamknięciami; szkło oranżowe z polem do opisu i podziałką, z zamknięciem polietylenowym typu „snap ring” oraz uszczelką biały silikon/niebieski PTFE z nacięciem POJEDYŃCZYM LUB W GWIAZDKE, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, poj 1,5 ml. | 4 |  | 4 | op. | 100 | szt. | 400 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
3 | Wkładki do naczynek chromatograficznych (vial insert); 250 µl glass with polimer feet Agilent nr 5181-1270 lub równoważne |  | 5 | 5 | op. | 100 | szt. | 500 | szt.
4 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 6890 N szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm z zakrętkami polipropylenowymi niebieskimi z gwintem oraz uszczelkami czerwona guma silikonowa/bezbarwny PTFE | 2 |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
5 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 6890 N szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, z zakrętkami polipropylenowymi niebieskimi oraz uszczelkami czerwona guma silikonowa/teflon |  | 5 | 5 | op. | 100 | szt. | 500 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami,
6 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, z gwintem do autosamplera Agilent 6890 N szkło oranżowe lub brązowe z polem do opisywania, poj. 1,5 ml (Agilent nr. kat. 5182-0716, La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520 lub równoważne) | 2 |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt.
7 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm do autosamplera Agilent 7683B; szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm | 3 |  | 3 | op. | 100 | szt. | 300 | szt. |  |  |  | nr kat. Agilent 5182-0714 lub równoważne
8 | Zakrętki do naczynek chromatogrficznych z polipropylenu koloru czerwonego z uszczelkami z czerwonego teflonu i silikonu (Agilent nr. kat. 5182-0719 Lub La-Pha-Pack nr. kat. 09 15 1176 lub równoważne) | 2 |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt.
9 | Uszczelki do naczynek chromatograficznych czerwony teflon/biały silikon (Agilent nr. kat. 5182-0730 lub równoważne) | 2 |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt.
10 | Septy dozownika chromatografu gazowego Agilent - advanced green intlet septa 11 mm | 1 |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 |  |  |  |  | średnica 11 mmm, nr kat. 5183-4759-100 lub równoważne
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 8 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 5
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Filament do spektrometru Agilent 5977 ze źródłem extractor. Nr kat. Agilent G7005-60061 lub równoważny | 2 |  | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt.
2 | Żarnik zapalacza FID do chromatografu Agilent 6890. Nr kat. Agilent 19231-60680 lub równoważny | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
3 | Rękawiczki nylonowe duże. Nr kat. Agilent 8650-0030 lub równoważne | 1 |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt.
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 9 AKCESORIA DO SOXLETA
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | ILOŚĆ OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Naczynka ze spiekiem w gumowych połączeniach do aparatu do hydrolizy z przystawką B411; nr kat. 37281 lub rownoważny do aparatu Soxlet Büchi B-811 |  | 1 | 1 | zestaw | 4 | szt. | 4 | szt.
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet 10 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII JONOWEJ
lp | NAZWA | OLS | OLK | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Kolumna do chromatografu jonowego, IonPAc AS9-HC Analytical (4 X 250 mm) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | Samoregenerujący się wzmacniacz jonowy (supresor) do chromatografu jonowego Dionex, typ ASRS ULTRA II 4 mm, P/N 061561 | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
3 | Zatyczki do fiolek PolyVial 5 ml, z filtrem, P/N 038009 | 10 |  | 10 | op. | 250 | szt. | 2500 | szt.
4 | prekolumna do chromatografu jonowego, IonPAc AG9-HC Guard (4 X 50 mm) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
5 | Fiolki do podajnika próbek Dionex AS40; PolyVial 5 ml | 10 |  | 10 | op. | 250 | szt. | 2500 | szt.
[14 empty] | suma | 0 | suma | 0 | 0
pakiet nr 11 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 6
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Elektroniczny wykrywacz nieszczelności, nie gorszy niż Restek #22655 | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | Czułość nie gorsza niż: He 1·10-5 ml/s H2 1·10-5 ml/s N2 1·10-3 ml/s Ar 1·10-4 ml/s CO2 1·10-4 ml/s