## plastiki
LP | Nazwa produktu | Specyfikacja | OLS | OLKP | OLSZ | OLK | Pojemn.op. jednostkowego | Miano | Ilość ogółem | Termin ważności w miesiącach | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto | Vat | Cena brutto
PAKIET NR 1 - STERYLNY SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
1 | Butelka laboratoryjna poj. 250 ml do poboru próbek wody do badań mikrobiologicznych (sterylna z tiosiarczanem sodu); z szeroką szyjką z nakrętką (opak. 216 szt.) | z polipropylenu; pakowane indywidualnie | 1 | 1 |  |  | 216 | op. | 2 | 12
2 | Butelka laboratoryjna poj. 500 ml do poboru próbek wody do badań mikrobiologicznych (sterylna z tiosiarczanem sodu); z szeroką szyjką z nakrętką (opak. 120 szt.) | z polipropylenu; pakowane indywidualnie | 1 | 2 |  |  | 120 | op. | 3 | 12
3 | Ezy bakteriologiczne z igłą i oczkiem, sterylne, poj.1 μl | pakowane indywidualnie, certyfikat |  | 1200 |  |  | 1 | szt. | 1200 | 12
4 | Ezy bakteriologiczne z igłą i oczkiem, sterylne, poj.1 μl | pakowane po 20 lub 25 szt., certyfikat | 1 | 15 |  | 6 | 1000 | op. | 22 | 12
5 | Ezy bakteriologiczne z igłą i oczkiem, sterylne, poj.10 μl | pakowane po 20 szt., certyfikat Zamawiający dopuszcza również ezy pakowane zbiorczo po 8000 szt., z zastrzeżeniem, że ilość końcowa pozostanie niezmienna, tj. 40 000 szt. W takim przypadku Wykonawca modyfikuje odpowiednio tabelę asortymentowo-cenową | 2 |  |  |  | 20000 | op. | 2 | 12
6 | Ezy bakteriologiczne z igłą i oczkiem, sterylne, poj.10 μl | pakowane po 20 szt., certyfikat | 16 |  |  | 8 | 1000 | op. | 24 | 12
7 | Głaszczki do płytek w kształcie litery L, sterylne, sterylizowane radiacyjnie | wykonane z polistyrenu; pakowane po 5 szt. Zamawiający dopuszcza również głaszczki pakowane zbiorczo po 800 szt., z zastrzeżeniem, że ilość końcowa pozostanie niezmienna, tj. 12 000 szt. W takim przypadku Wykonawca modyfikuje odpowiednio tabelę asortymentowo-cenową | 9 |  | 1 | 2 | 1000 | op. | 12 | 12
8 | Pipety Pasteura 3 ml; dług. 105 mm; z cienką końcówką do pipetowania | sterylne, pakowane indywidualnie, wykonane z PE | 100 | 50 | 50 |  | 1 | szt. | 200 | 12
9 | Pojemnik plastikowy na kał, jałowy z łopatką, zamykany szczelnie na zatrzask | pojemność w przedziale 25-30 ml |  | 50 | 200 |  | 1 | szt. | 250
10 | Sterylne szablony z giętkiego sprężystego materiału pakowane indywidualnie 5 x 5 cm (powierzchnia 25 cm2) |  | 150 |  |  |  | 1 | szt. | 150 | 12
11 | Worki do homogenizacji, sterylne, z filtrem na całej powierzchni, wymiary 190x300 mm | do każdej serii wymagany certyfikat, zawierający informacje o dawce promieniowania zastosowanej podczas sterylizacji oraz datę ważności | 12 | 6 | 3 |  | 500 | op. | 21 | 12
12 | Wymazówki w probówce bez podłoża transportowego, wacik bawełniany,średnica probówki 10 mm (wewnętrzna) | zbiorczo w kartonie, nie pakowane indywidualnie | 800 |  |  |  | 1 | szt. | 800 | 12
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 - INNY SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
13 | Płytki Petriego sterylne Ø 55 mm | bez żeber wentylacyjnych; wykonane z polistyrenu, pakowane w foliowe rękawy, z serią i datą ważności na każdym rękawie |  |  | 1 | 1 | 1000 | op. | 2 | 12
14 | Płytki Petriego sterylne Ø 60 mm | bez żeber wentylacyjnych; wykonane z polistyrenu, pakowane w foliowe rękawy, z serią i datą ważności na każdym rękawie | 2 |  |  |  | 1000 | op. | 2 | 12
15 | Płytki Petriego sterylne Ø 60 mm | z żebrami wentylacyjnymi; wykonane z polistyrenu, pakowane w foliowe rękawy, z serią i datą ważności na każdym rękawie | 2 |  |  |  | 1000 | op. | 2 | 12
16 | Płytki Petriego sterylne Ø 90 mm | z żebrami wentylacyjnymi; wykonane z polistyrenu, pakowane w foliowe rękawy, z serią i datą ważności na każdym rękawie | 2 |  |  |  | 1000 | op. | 2 | 12
17 | Płytki Petriego sterylne Ø 90mm | bez żeber wentylacyjnych; wykonane z polistyrenu, pakowane w foliowe rękawy, z serią i datą ważności na każdym kartonie | 10 | 15 | 15 |  | 600 | op. | 40 | 12
18 | Wymazówki z PP dł. o długości 15-17 cm z wacikiem z dakronu lub sztucznego jedwabiu, sterylne (nie dopuszcza się wacika bawełnianego) | pakowane indywidualnie, bez probówki | 2400 |  |  |  | 1 | szt. | 2400 | 18
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 - KOŃCÓWKI DO PIPET AUTOMATYCZNYCH
19 | Końcówki do pipet automatycznych HTL 1000 μl | autoklawowalne, końcówki muszą być "zrzucalne" automatycznie przez zrzutniki pipet i swobodnie zakładalne z pojemników na końcówki bez użycia rąk |  | 12 | 4 |  | 500 | op. | 16
20 | Końcówki do pipet automatycznych Brand 1000-5000 μl | niesterylne | 2 |  |  |  | 200 | op. | 2
21 | Końcówki do pipet automatycznych HTL 100 μl | sterylne; pakowane w rakach | 4 |  |  |  | 96 | op. | 4 | 12
22 | Końcówki do pipet automatycznych HTL 1000 μl | sterylne; pakowane w rakach | 20 | 10 |  |  | 96 | op. | 30 | 12
23 | Końcówki do pipet automatycznych HTL 10000 μl | niesterylne, pakowane w workach przystosowane dokładnie do pipet HTL - ich mocowanie, wyrzut i szczelność nie budzą żadnych zastrzeżeń | 1 |  |  |  | 100 | op. | 1
24 | Końcówki do pipet automatycznych HTL 200 μl | sterylne; pakowane w rakach | 20 | 5 |  |  | 96 | op. | 25 | 12
25 | Końcówki do pipet automatycznych HTL 300 μl | autoklawowalne, końcówki muszą być "zrzucalne" automatycznie przez zrzutniki pipet i swobodnie zakładalne z pojemników na końcówki bez użycia rąk |  | 25 |  |  | 1000 | op. | 25
26 | Końcówki do pipet automatycznych HTL 5000 μl | autoklawowalne; końcówki muszą być "zrzucalne" automatycznie przez zrzutniki pipet i swobodnie zakładalne z pojemników na końcówki bez użycia rak |  | 12 | 4 |  | 250 | op. | 16
27 | Końcówki do pipet Brand Transferpette 50-1000 µl niesterylne pakowane w worki |  |  |  | 1 |  | 500 | op. | 1
28 | Końcówki do pipet typu BIOHIT 100-1000 µl | niesterylne | 3 |  |  |  | 1000 | op. | 3
29 | Końcówki do pipet typu BIOHIT 20-200 µl | niesterylne, pakowane w stos (zestaw wymiennych tacek) przystosowane dokładnie do pipet BIOHIT - ich mocowanie, wyrzut i szczelność nie budzą żadnych zastrzeżeń | 4 |  |  |  | 5x96szt. | zestawy | 4
30 | Końcówki do pipet typu BIOHIT 20-200 µl | niesterylne, pakowane w workach przystosowane dokładnie do pipet BIOHIT - ich mocowanie, wyrzut i szczelność nie budzą żadnych zastrzeżeń | 1 |  |  |  | 1000 | op. | 1
31 | końcówki do pipet UNITIPS 10000 µl | niesterylne, pakowane w workach, muszą być "zrzucalne" automatycznie |  | 10 |  |  | 100 szt | op. | 10
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 - PATYCZKI DO MIESZANIA
32 | Patyczki do mieszania o długości 6 cm, wykonane z PP | pakowane po 50 szt. | 400 | 7 |  |  | 50 | op. | 407
SUMA | [13 empty] | 0
PAKIET NR 5 - LEJKI SARTORIUS
33 | Lejki polipropylenowe | Lejki do zestawu filtracyjnego Sartorius, pojemność 250 ml, autoklawowalne |  | 2 |  |  | 50 | op. | 2
SUMA
PAKIET NR 6 - PLASTIKI
34 | Butelka laboratoryjna poj. 1000 ml; | z polipropylenu (PP), biała; skala niebieska lub czarna |  | 50 |  |  | 1 | szt. | 50
35 | Butelka laboratoryjna poj. 500 ml; autoklawowalna | z polipropylenu (PP), biała; skala niebieska |  |  |  | 150 | 1 | szt. | 150
36 | Butelka laboratoryjna poj. 250 ml; autoklawowalna | z polipropylenu (PP), biała; skala niebieska |  |  |  | 100 | 1 | szt. | 100
37 | butelka z PET 250 ml, 64 x 64 mm x h= 132 mm, średnica wew. szyjki 32 mm |  |  |  | 30 |  | 1 | szt | 30
38 | Butelki laboratoryjne zakrecane 100ml (+zakrętka) | z tworzywa sztucznego na roztwory kwasu solnego i azotowego, średnica wew. szyjki min.25mm | 20 |  |  |  | 1 | szt. | 20
39 | Kanister z HDPE poj. 5000 ml z nakrętką |  | 2 |  |  |  | 1 | szt. | 2
40 | Koszyki laboratoryjne z pp | białe nie do autoklawowania odporne na odczynniki chemiczne o wymiarach (LxDxH) 18x17x16 cm | 8 |  |  |  | 1 | szt | 8
41 | Lejki polipropylenowe | Lejki średnica kołnierza 50 mm, średnica nózki ok. 9mm zwężana ku dołowi , długość nózki ok. 45mm | 20 |  |  |  | 1 | szt. | 20
42 | Pipety Pasteura 3 ml; dług. 105 mm; z cienką końcówką do pipetowania | niesterylne w worku wykonane z PE | 9 |  |  |  | 100 | op. | 9
43 | Płyta ociekowa | z tworzywa PVC; wym. 500 x 500 mm; kołki dł. 600 mm (10 szt.); dł. 100 mm (39 szt.); kołki przedłużajace dł. 150mm (4 szt.) |  | 1 |  |  | 1 | szt. | 1
44 | Płyta ociekowa | z tworzywa PVC; wym. 400 x 400 mm; kołki dł. 600 mm (5 szt.); dł. 100 mm (26 szt.); kołki przedłużajace dł. 150mm (2 szt) |  | 1 |  |  | 1 | szt. | 1
45 | Płyta ociekowa metalowa; 60 kołków prostych, 5 kołków łukowych | przenaczona do postawienia na blacie; pokryta PE; wym. 420 x 170 x 610 mm |  | 1 |  |  | 1 | szt. | 1
46 | Pojemnik czworokątny z podporą na probówki eppendorf, kartonowy, do przechowywania próbówek i mrożenia do -30C, karton powlekany folią na 100 probówek | wymiary 13 cm x 13 cm x 5 cm (wysokość) na probówki 1,5-2,0 ml | 10 |  |  |  | 1 | szt | 10
47 | Pojemnik do hodowli mikroaerofilnej (AnaeroJar) 2,5 l |  |  |  | 2 |  | 1 | szt | 2
48 | statyw na cylindry Nesslera | 10-miejscowy, wykonany z bezbarwnego szkła akrylowego; śr otworów 34 mm |  | 3 |  |  | 1 | szt. | 3
49 | Statyw na probówki 20mm | rzędy 4 x10 na probówki 20 mm; niebieski |  | 5 |  |  | 1 | szt. | 5
50 | Statyw wielostronny Combi w kształcie sześcianu | możliwość łączenia kilku statywów w większe segmenty. Przeznaczone na 4 probówki 50 ml, 10 probówek stożkowych 15 ml, 12 probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16 probówek 1,5 ml do 2,0 ml. Autoklawowalne w temp. do 121°C |  | 1 |  |  | 1 | zestaw | 1
51 | Torebka na mrożonki z suwakiem | wymiary ok. 15x15cm z możliwoscia mrożenia | 5 |  |  |  | 16 | szt. | 5
52 | Tryskawka 250-300 ml |  | 2 |  |  |  | 1 | szt | 2
53 | Woreczki do przechowywania próbek żywności z polipropylenu | szerokość ok. 30-40 cm | 4 |  | 1 |  | 50 | op. | 5
54 | Woreczki z zamknięciem strunowym 20x25 cm |  | 5 |  |  |  | 100 | szt. | 5
55 | Woreczki z zamknięciem strunowym 25x35 cm |  | 6 |  | 2 | 5 | 100 | szt. | 13
56 | Zapasowa wanienka ociekowa do płyty ociekowej | wym. 420 x 20 mm |  | 1 |  |  | 1 | szt. | 1
57 | Zawór spustowy do butli z PE na wodę destylowaną Kartell o pojemności 50 l | średnica zewnętrzna gwintu wkręcanego do butli około 25 mm (np. nr kat. 4.129.090.000 Equimed Wrocław lub równoważny) |  |  | 1 |  | 1 | szt | 1
58 | Zlewka niska z wylewem poj 10 ml | PP, skala tłoczona |  | 5 |  |  | 1 | szt | 5
59 | Zlewka niska z wylewem poj 150 ml | PP skala tłoczona |  |  |  | 10 | 1 | szt | 10
60 | Zlewka niska z wylewem poj 500 ml | z polipropylenu ze skalą tłoczoną | 8 |  |  |  | 1 | szt | 8
61 | Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) poj. 1000 ml | z niebieską skalą tłoczoną | 8 |  |  |  | 1 | szt | 8
62 | Zlewka z wylewem i podziałką 2000 ml | wykonane z PP, skala tłoczona | 2 |  |  |  | 1 | szt. | 2
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 - FILTRY I AKCESORIA DO DEMINERALIZATORÓW
63 | Filtr A2 (osadowo-węglowy-zmiękczający) do demineralizatora Hydrolab HLP |  |  |  | 2 |  | 1 | szt | 2
64 | Filtr ELGA LC 140 | aparat do uzdatniania wody PURELAB Option R | 1 |  |  |  | 1 | szt. | 1
65 | Filtr ELGA LC 141 | aparat do uzdatniania wody PURELAB Option R | 1 |  |  |  | 1 | szt. | 1
66 | Filtr H 5 do demineralizatora | HYDROLAB HLP |  |  |  | 2 | 1 | szt. | 2
67 | Filtr H1 do demineralizatora | HYDROLAB HLP | 9 |  | 1 | 4 | 1 | szt. | 14
68 | Filtr H2 do demineralizatora | HYDROLAB HLP | 6 |  | 1 | 4 | 1 | szt. | 11
69 | Filtr H3 do demineralizatora | HYDROLAB HLP | 10 |  | 1 |  | 1 | szt. | 11
70 | Filtr H6 do demineralizatora | HYDROLAB HLP | 6 |  |  |  | 1 | szt. | 6
71 | Filtr H7 jonowymienny do demineralizatora Hydrolab HLP |  |  |  | 4 | 2 | 1 | szt | 6
73 | Filtr sznurkowy 5 µm do demineralizatora Hydrolab HLP |  | 54 |  | 2 | 4 | 1 | szt | 60
75 | Filtr zmiękczający 10'' do demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV |  |  |  | 1 |  | 1 | szt | 1
76 | Filtry sznurkowe osadowe | prefiltr hydrolab 5 µm do demineralizatora HLP 20 p Hydrolab |  |  |  | 2 | 1 | szt. | 2
77 | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,2 µm do demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV |  |  |  | 1 |  | 1 | szt | 1
78 | Klucz do obudów filtra wody | średnica wewntrzna 113 mm; ilość wypustków - 4; rozstaw 65 mm | 2 |  |  |  | 1 | szt. | 2
80 | Promiennik lampy UV do demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV |  |  |  | 1 |  | 1 | szt | 1
81 | szybkozłączka do demineralizatora Hydrolab |  | 8 |  | 10 |  | 1 | szt. | 18
82 | Wkład Progard PROG00001 | Demineralizator wody MILLIPORE Elix5 | 2 |  |  |  | 1 | szt. | 2
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 8 - PROBÓWKI
83 | Probówka stożkodenne z PP wysokość 10,7 cm, średnica 25 mm |  | 250 |  |  |  | 1 | szt. | 250
84 | Probówki poj. 11 ml okrągłodenne | wys. 10 cm, śr.16 mm; wykonane z PP | 500 |  |  |  | 1 | szt. | 500
85 | Probówki typu Eppendorf stożkowe, poj. 1,5 -2,0 ml, zamykane zatyczką płaską | wykonane z PP | 1 |  |  |  | 1000 | op. | 1
86 | Probówki typu Eppendorf, stożkowe PCR czyste, z możliwością wirowania do 20 000 obrotów, RNase wolne, do badań PCR | pojemność 2,0 ml | 8 |  |  |  | 250 | op. | 8
87 | Probówki wirownicze stożkowe poj. 7 ml z korkiem | wykonane z PP | 18 |  |  |  | 200 | op. | 18
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 9- AKCESORIA DO PIPET AUTOMATYCZNYCH I BIURET
88 | adaptor z gumy silikonowej do Macro Pipette Controller firmy Brand, nr kat. Merck 26146 |  |  |  | 5 |  | 1 | szt. | 5
89 | system zaworów z PP kompletny do Macro Pipette Controller firmy Brand, nr kat. Merck 26128 |  |  |  | 4 |  | 1 | szt. | 4
90 | zawór odpowietrzający SafetyPrimeTM | do biurety Burette Digital III firmy Brand |  | 2 |  |  | 1 | szt. | 2
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 10 - KOŃCÓWKI DO PIPET AUTOMATYCZNYCH, CZ. II
91 | Końcówki do pipet typu Eppendorf 0,1-10 µl | sterylne, PCR czyste, niepirogenne; pakowane w rakach | 50 |  |  |  | 96 | op. | 50 | 12
92 | Końcówki do pipet typu Eppendorf 100-1000 µl | sterylne, PCR czyste, niepirogenne, niebieskie; pakowane w rakach, zrzucane przez pipety i nakładane bez oporów i wgniatania do pudełka | 100 |  |  |  | 96 | op. | 100 | 12
93 | Końcówki do pipet typu Eppendorf 100-1000 µl | niesterylne pakowane w rakach; przystosowane dokładnie do pipet Eppendorf - ich mocowanie, wyrzut i szczelność nie budzą żadnych zastrzeżeń | 2 |  |  |  | 96 | op. | 2
94 | Końcówki do pipet typu Eppendorf 1000-10000 µl | niesterylne, pakowane w workach przystosowane dokładnie do pipet Eppendorf - ich mocowanie, wyrzut i szczelność nie budzą żadnych zastrzeżeń | 2 |  |  |  | 100 | szt. | 2
95 | Końcówki do pipet typu Eppendorf 10-100 µl | niesterylne pakowane w stos (zestaw wymiennych tacek); przystosowane dokładnie do pipet Eppendorf - ich mocowanie, wyrzut i szczelność nie budzą żadnych zastrzeżeń | 4 |  |  |  | 5x 96szt. | zestawy | 4
96 | Końcówki do pipet typu Eppendorf 10-200 µl | sterylne, PCR czyste, niepirogenne, pakowane w rakach, zrzucane przez pipety i nakładane bez oporów i wgniatania do pudełka | 350 |  |  |  | 96 | op. | 350 | 12
97 | Końcówki do pipet typu Eppendorf 20-200 µl | niesterylne pakowane w stos (zestaw wymiennych tacek); przystosowane dokładnie do pipet Eppendorf - ich mocowanie, wyrzut i szczelność nie budzą żadnych zastrzeżeń | 1 |  |  |  | 10x 96szt. | zestawy | 1
98 | Końcówki do pipet typu Eppendorf 500-5000 µl | niesterylne, pakowane w workach przystosowane dokładnie do pipet Eppendorf - ich mocowanie, wyrzut i szczelność nie budzą żadnych zastrzeżeń | 8 |  |  |  | 100 | op. | 8
99 | Końcówki do pipet typu Eppendorf 500-2500 µl | niesterylne pakowane w workach; przystosowane dokładnie do pipet Eppendorf - ich mocowanie, wyrzut i szczelność nie budzą żadnych zastrzeżeń | 2 |  |  |  | 500 | op. | 2
100 | Końcówki do pipety ośmiokanałowej (Eppendorf Research plus oraz Transferpette® S -8) 300 µl | sterylne; pakowane w rakach | 10 |  |  |  | 96 | op. | 10
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 11 - STRZYKAWKI I IGŁY TYPU LUER
101 | Igły do strzykawki LUER | Ø 1,2 x 40 mm [18 G x 1 ½ ‘’ ] (opak. 100 szt) | 1 |  |  |  | 100 | op. | 1
102 | Strzykawki typ LUER poj. 2 ml |  | 1 |  |  |  | 100 | op. | 1
103 | Strzykawki typ LUER poj. 5 ml | jednorazowe dwuczęściowe | 9 |  |  |  | 100 | op. | 9
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 12- SPRZĘT DO POBIERANIA KRWI
104 | Vacutainer system – holdery do pobierania krwi w systemie zamkniętym jednorazowe, przezroczyste | do pobierania krwi w systemie zamkniętym, pasujące do probówek Vacutainer system | 3 |  |  |  | 250 | op. | 3
105 | Vacutainer system - igły sterylne, wymiar nakłuwaczy 0,7 x 38 mm (czarne) | do pobierania krwi w systemie zamkniętym, pasujące do probówek Vacutainer system - termin ważności minimum 12 miesięcy | 3 |  |  |  | 100 | op. | 3 | 12
106 | Vacutainer system - igły sterylne, wymiar nakłuwaczy 0,8 x 38 mm (zielone) | do pobierania krwi w systemie zamkniętym, pasujące do probówek Vacutainer system - termin ważności minimum 12 miesięcy | 3 |  |  |  | 100 | op. | 3 | 12
107 | Vacutainer system - probówki sterylne, do pobierania krwi w systemie zamkniętym poj. 2 ml (fioletowe) K2EDTA | do pobierania krwi w systemie zamkniętym, pasujące do probówek Vacutainer system - termin ważności minimum 12 miesięcy | 1 |  |  |  | 100 | op. | 1 | 12
108 | Vacutainer system - probówki sterylne, do pobierania krwi w systemie zamkniętym poj. 6-7 ml | do pobierania krwi w systemie zamkniętym, pasujące do probówek Vacutainer system - termin ważności minimum 12 miesięcy | 4 |  |  |  | 100 | op. | 4 | 12
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 13 - FILTRY I AKCESORIA DO DEMINERALIZATORÓW, CZ. II
72 | Filtr osadowy 5 µm do aparatu do uzdatniania wody Demiwa 5 roi |  |  |  | 1 |  | 1 | szt. | 1
74 | Filtr węglowy do aparatu do uzdatniania wody Demiwa 5 roi |  |  |  | 1 |  | 1 | szt. | 1
79 | komplet uszczelek do aparatu do uzdatniania wody Demiwa 5 roi |  |  |  | 1 |  | 1 | szt. | 1
SUMA | [11 empty] | 0 |  | 0