## RAZEM
AKCESORIA CHROMATOGRAFICZNE 2018
pakiet nr 1 Akcesoria do ASA
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Drut do czyszczenia nebulizera spektrofotometru Varian SpectrAA |  | 2 | 2 | op. | 5 | szt. | 10 | szt.
2 | SOLVENT RESISTANT O-RING KIT Komplet uszczelek do komory mgielnej odpornych na działanie kwasów 942339005151 lub równoważny |  | 2 | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt.
3 | Wężyki do przystawki VGA-77 Varian SpektrAA-220 (cienkie black-black) | 1 |  | 1 | op. | 12 | szt. | 12 | szt.
4 | Wężyk dozujący (kapilara) do autosamplera spektrometru absorpcji atomowej ZEEnit 700 firmy Analytic Jena | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
5 | Wężyki do pompy do spektrometru Varian SIPS – Ø 0,89 (Orange/Orange) | 1 |  | 1 | op. | 10 | szt. | 10 | szt.
6 | Naczynia do próbek do autosamplera Analytic Jena MP-60, poj. ok. 1,5 ml | 4 |  | 4 | op. | 1000 | szt. | 4000 | szt.
7 | Naczynko reakcyjne do przystawki VGA-77 Varian SpektrAA-220 | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
8 | Wkład pieca grafitowego do spektrometru Analytic Jena ZEEnit 700; | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
9 | Wąż spustowy do odprowadzania ścieków po analizie z zestawem uszczelek do komory mgielnej odpornych na rozpuszczlniki organiczne |  | 1 | 1 | op. | 1 | komplet | 1 | komplet |  |  |  | do Spektrometru SOLAR S4
10 | Elektrody do spektrometru Analytic Jena ZEEnit 700; | 1 |  | 1 | op. | 1 | komplet | 1 | komplet
11 | Blok nebulizera (bez nebulizera) do spektrometruVarian SpektrAA-220 | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
12 | O-ring do komory mgielnej, nitrylowy do spektrometruVarian SpektrAA-220 | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
13 | Kuwety grafitowe z platformą do spektrometru Analytic Jena ZEEnit 700 | 6 |  | 6 | op. | 10 | szt. | 60 | szt.
pakiet nr 2 Akcesoria do ASA 1
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Lampa z katodą wnękową kodowana, do oznaczania rtęci (Hg) | 1 |  | 1 | szt. | 1 | op. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji atomowej Varian
2 | Lampa z katodą wnękową , do oznaczania rtęci (Hg) |  | 1 | 1 | szt. | 1 | op. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji atomowej SOLAAR S4
3 | Lampa z katodą wnękową, do oznaczania cyny (Sn) |  | 1 | 1 | szt. | 1 | op. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji atomowej SOLAAR S4
4 | Lampa z katodą wnękową niekodowana do oznaczania antymonu, | 1 |  | 1 | szt. | 1 | op. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji atomowej ZEEnit 700 firmy Analytic Jena
5 | Lampa z katodą wnękową niekodowana do oznaczania arsenu | 1 |  | 1 | szt. | 1 | op. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji atomowej ZEEnit 700 firmy Analytic Jena
6 | Lampa z katodą wnękową niekodowana do oznaczania selenu | 1 |  | 1 | szt. | 1 | op. | 1 | szt. |  |  |  | gniazdo dopasowane do karuzeli spektrometru absorpcji atomowej ZEEnit 700 firmy Analytic Jena
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0
pakiet nr 3 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 1
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Septy BTO 11 mm z otworem centrującym, do dozownika Agilent 6890N split/splitless | 1 |  | 1 | op. | 50 | szt. | 50 | szt. |  |  |  | opakowanie - blistry 50 szt.
2 | Nakrętka kolumny kapilarnej Agilent 5181-8830 lub równoważny | 1 |  | 1 | op. | 2 | szt. | 2 | szt.
pakiet nr 4 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 2
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | kolumna do HPLC Hypersil Gold C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważne |  | 1 | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | Prekolumny Hypersil Gold C18 10x4,6mm, 5µm do kolumny do HPLC Hypersil Gold C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważne |  | 1 | 1 | op. | 4 | szt. | 4 | szt.
3 | kolumna do HPLC Synergi Hydro-RP C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważna |  | 1 | 1 | szt | 1 | szt. | 1 | szt. | 1
4 | Prekolumny Synergi Hydro-RP C18 10x4,6mm, 5µm do kolumny do HPLC Synergi Hydro-RP C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważne |  | 1 | 1 | op. | 4 | szt. | 4 | szt. | 1
5 | Końcówka wymienna do bezpośredniego połączenia uchwytu (holdera) prekolumny z kolumną Thermoelectron nr kat. 850-RT Replacement CPI Tips standard |  | 2 | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt. |  | 1
6 | Kolumna do HPLC Hypersil Gold aQ C18 250x4,6mm, 5μm lub równowazne |  | 2 | 2 | op. | 1 | szt. | 2 | szt.
7 | Prekolumny Hypersil Gold aQ C18 10x4,6mm, 5μm do kolumny do HPLC Syncronics aQ C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważna |  | 3 | 3 | op. | 4 | szt. | 12 | szt.
8 | Prekolumny BDS C18 10x4,6mm, 5μm do kolumny do HPLC BDS C18 250x4,6mm, 5μm lub równoważna |  | 2 | 2 | op. | 4 | szt. | 8 | szt.
pakiet nr 5 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 3
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | HP-88, ID 0,25 mm, 100 m, 0,20 µm,Kolumna kapilarna do GC lub równoważna Agilent nr kat. 112-88A.7 |  | 1 | 1 | szt. | 1 | szt | 1 | szt. | 1
pakiet nr 6 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 4
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zamknięciami; szkło oranżowe z polem do opisu i podziałką, z zamknięciem polietylenowym typu „snap ring” oraz uszczelką biały silikon/niebieski PTFE z nacięciem krzyżowym, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, poj 1,5 ml. |  | 5 | 5 | op. | 100 | szt. | 500 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
2 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zamknięciami; szkło oranżowe z polem do opisu i podziałką, z zamknięciem polietylenowym typu „snap ring” oraz uszczelką biały silikon/niebieski PTFE z nacięciem POJEDYŃCZYM lub Y , średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, poj 1,5 ml. | 13 |  | 13 | op. | 100 | szt. | 1300 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami
3 | Wkładki do naczynek chromatograficznych (vial insert); 250 µl glass with polimer feet Agilent nr 5181-1270 lub równoważne |  | 1 | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt.
4 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, kompletne z uszczelkami i zakrętkami do autosamplera Agilent 6890 N szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm, z zakrętkami polipropylenowymi niebieskimi oraz uszczelkami czerwona guma silikonowa/teflon | 4 | 2 | 6 | op. | 100 | szt. | 600 | szt. |  |  |  | zamawiający dopuszcza w dostawie osobne opakowania dla naczyń oraz zamknięć z uszczelkami,
5 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm, z gwintem do autosamplera Agilent 6890 N szkło oranżowe lub brązowe z polem do opisywania, poj. 1,5 ml (Agilent nr. kat. 5182-0716 lub La-Pha-Pack nr kat. 11 09 0520 lub równoważne) | 2 |  | 2 | op. | 100 | szt. | 200 | szt.
6 | Naczynia chromatograficzne do przechowywania roztworów, pojemność nominalna 12 ml, średnica 19 mm, wysokość 65 mm, z zakrętką pełną i septą silikon/PTFE | 1 |  | 1 | op. | 100 | szt. | 100 | szt. |  |  |  | nr kat. 15091657; 15151083 lub równoważne
7 | Naczynia chromatograficzne 12x32 mm do autosamplera Agilent 7683B; szkło bezbarwne, z podziałką, poj. 2 ml, średnica wewnętrzna szyjki min. 6 mm | 16 |  | 16 | op. | 100 | szt. | 1600 | szt. |  |  |  | nr kat. Agilent 5182-0714 lub równoważne
8 | Zakrętki do naczynek chromatogrficznych z polipropylenu koloru czerwonego z uszczelkami z czerwonego teflonu i silikonu (Agilent nr. kat. 5182-0719 Lub La-Pha-Pack nr. kat. 09 15 1176 lub równoważne) | 3 |  | 3 | op. | 100 | szt. | 300 | szt.
pakiet nr 7 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 5
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Filament do spektrometru Agilent 5973 inert Nr kat. Agilent G7005-60061lub równoważny | 2 |  | 2 | op. | 2 | szt. | 4 | szt. |  |  |  | w przypadku dostawy materiałów równoważnych obowiązuje dostarczenie deklaracji producenta o równoważności z materiałami oryginalnymi
2 | Filament do spektrometru Agilent 5977 ze źródłem Extractor rr kat. Agilent G7005-60061 lub równoważny | 2 |  | 2 | op. | 2 | szt. | 4 | szt.
3 | Śruby do mocowania filamentów w źródle Agilent 5977 Extractor, nr kat. Agilent G3870-20021 lub równoważny | 2 |  | 2 | op. | 2 | szt. | 4 | szt.
4 | Podkładki sprężyste do mocowania filamentów w źródle Agilent 5977 Extractor, nr kat. Agilent 3050-1301 lub równoważny | 2 |  | 2 | op. | 2 | szt. | 4 | szt.
5 | Podkładki płaskie do mocowania filamentów w źródle Agilent 5977 Extractor, nr kat. Agilent 3050-0982 lub równoważny | 2 |  | 2 | op. | 2 | szt. | 4 | szt.
6 | Filtr oczyszczający gazu nośnego do GC-MS, nr kat. Agilent CP17973 lub równoważny | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
7 | Naczynia EPA/VOA do autosamplera P&T Tekmar Aquatek 100 kompletne z zamknięciami i septami, pojemność 40 mL (Agilent 5183-4741 lub równoważne) | 1 |  | 1 | op. | 72 | szt. | 72 | szt.
pakiet 8 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII JONOWEJ
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Kolumna do chromatografu jonowego, IonPAc AS9-HC Analytical (4 X 250 mm) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
2 | Zatyczki do fiolek PolyVial 5 ml, z filtrem, P/N 038009 lub równoważne | 10 |  | 10 | op. | 250 | szt. | 2500 | szt.
3 | prekolumna do chromatografu jonowego, IonPAc AG9-HC Guard (4 X 50 mm) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
4 | Fiolki do podajnika próbek Dionex AS40; PolyVial 5 ml | 10 |  | 10 | op. | 250 | szt. | 2500 | szt.
pakiet nr 9 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 6
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Lampa ksenonowa 150W do detektora fluorescencyjnego Dionex RF 2000; Part no. 5057.1000 lub równoważna | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt. |  |  |  | w przypadku dostawy materiałów równoważnych obowiązuje dostarczenie deklaracji producenta o równoważności z materiałami oryginalnymi
2 | Lampa wolframowa (lampa VIS) PDA-3000/PDA-100 nr kat. 6080.2002 do chromatografu HPLC Dionex lub równoważny |  | 1 | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
3 | Prekolumna Hypersil Green PAH 10x4 mm, 5µm Thermo 31105-014001 lub równoważna | 1 |  | 1 | op. | 4 | szt. | 4 | szt. |  |  |  | w przypadku dostawy materiałów równoważnych obowiązuje dostarczenie deklaracji producenta o równoważności z materiałami oryginalnymi
pakiet 10 AKCESORIA DO CHROMATOGRAFII 7
lp | NAZWA | LBŚiR | LHŻŻiPU | SUMA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH | NAZWA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | MIANO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO | ILOŚĆ OGÓŁEM | MIANO OGÓŁEM | DOSTAWA 2 KW | DOSTAWA 3 KW | DOSTAWA 4 KW | UWAGI | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | cena całkowita netto | stawka vat | vat naliczony | kwota całkowita brutto
1 | Mikrostrzykawka 10 µL 701 N (Sixpack) (26s/51/2), do zastrzyków manualnych, dokładność ±1% (Hamilton 80366 lub równoważny) | 1 |  | 1 | op. | 6 | szt. | 6 | szt.
2 | Mikrostrzykawka 100 µL Hamilton 710 N (22s/51/2), do zastrzyków manualnych, dokładność ±1% (Hamilton 80600 lub równoważny) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
3 | Mikrostrzykawka 250 µL Hamilton 725 N (22/51/3), do zastrzyków manualnych, dokładność ±1% (Hamilton 80765 lub równoważny) | 1 |  | 1 | op. | 1 | szt. | 1 | szt.
4 | Strzykawka do autosamplera Agilent 7683B; poj. 5 µl, dokładność ±1%, z igłą niewymienną zwężoną w końcowej części ga 23-26s dł. 42 mm, koniec igły stożkowy, nr kat. Agilent 5181-1273 lub równoważna spełniająca wymagania | 2 |  | 2 | op. | 2 | szt. | 1 | szt.
5 | Strzykawka do autosamplera Agilent 7683B; poj. 10 µl, dokładność ±1%, z igłą niewymienną zwężoną w końcowej części ga 23-26s dł. 42 mm, koniec igły stożkowy, nr kat. Agilent 5181-1267 lub równoważna spełniająca wymagania | 2 |  | 2 | op. | 2 | szt. | 1 | szt.
Note on B67: Autor: